Włocławek dnia 27.07.2007r

Samodzielny Publiczny Zespół

Przychodni Specjalistycznych

we Włocławku ul.Szpitalna 6a

Znak sprawy- SPZPS/ZP/07/07

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego na dostawę aparatu medycznego – Mammografu wraz z wywoływarką do zdjęć mammograficznych.

Zamawiający odpowiada na zapytania do SIWZ;

1.W nawiązaniu do punktu 9h należy rozumieć, że w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie tzw. konsorcjum, wspólnik zgodnie z art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składa dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda od wspólnika aktualnego odpisu właściwego rejestru, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o spełnienia warunków w postępowaniu wg zał. Nr 4 do SIWZ.-TAK

2.Dotyczy nawiązania do pkt.18 SIWZ zarówno kryterium C jak i D ;Warunki gwarancji i serwisowania aparatów  -20% .Szczegółową, w ocenie Zamawiającego punktację opisuje w „Kryteriach wyboru ofert „ w zał. Nr 2 do SIWZ.

3. W nawiązaniu do zał. nr. 5SIWZ, należy rozumieć, że Instrukcję obsługi dla aparatu mammograficznego i wywoływarki mammograficznej oraz dokumentację techniczna ( nie musi być w języku polskim) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. -TAK

4. Dotyczy zał. nr 5, roz I, dane techniczne wywoływarki, pkt 4 – TAK

Zamawiający zgadza się na zmianę wymogu, dotyczącego przesuwu błony z „25 cm/min” na”( 25 cm/min”.- TAK

5. Dotyczy zał. nr 5 roz I,pkt.10 dane techniczne wywoływarki. -TAK  Zamawiający zgadza się na zimnę wymogu, dotyczącego temperatury wywoływacza na „ W zakresie od 28 – 37.0C co 1.0C”

6. Dotyczy zał. nr 5,roz.II,pkt.11- TAK  Zamawiający zgadza się na zmianę w treści tego punktu na” Ani naprawa istotna, ani wymiana części w trakcie naprawy gwarancyjnej nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego „

DYREKTOR

mgr Anna Dębicka