Załącznik nr 1A do SIWZ

SPZPS/PN/RTG/02/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapotrzebowanie na błony RTG, kasety i odczynniki dla Pracowni Radiologicznej na okres od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

- Błony RTG – system zielony

18 x 24 – 90 op. a’ 100 szt.

24 x 30 – 80 op. a’ 100 szt.

18 x 43 – 120 op. a’ 100 szt.

20 x 40 – 12 op. a’ 100 szt.

30 x 40 – 20 op. a’ 100 szt.

35 x 35 – 36 op. a’ 100 szt.

35 x 43 – 80 op. a’ 100 szt.

- Błony zębowe czułość E, rozmiar 31mm x 41mm – 10 op. a’150 szt.

- Wywoływacz do ciemni automatycznej 2 x 20l – 30 szt. (1200 litrów)

- Utrwalacz do ciemni automatycznej 2 x 20l – 30 szt. (1200 litrów)

- Starter do wywoływacza 0,5l – 5 szt.

- Płyn do mycia ekranów wzmacniających (antystatyczny) 0,5l – 2 szt.

- Kasety dla RTG:

18 x 24 – 2 sztuki, czułość 400 – system zielony

24 x 30 – 2 sztuki, czułość 400 – system zielony

|  | ………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Miejscowość, data |
|  | ………………………………………………………………………… |
|  | (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

Załącznik nr 1A do SIWZ

SPZPS/PN/RTG/02/2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEJ

| Lp. | Parametr/warunek | Warunek graniczny | Opis (wypełnić) | Uwagi/punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PARAMETRY FILMÓW OGÓLNODIAGNOSTYCZNYCH* |
| 1. | Czułe na światło zielone, do obróbki automatycznej, obustronnie pokryte emulsją światłoczułą | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| 2. | Opakowania typu próżniowego | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| 3. | Gęstość optyczna minimalna* ≤ 0,22 | Tak |  | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 4. | Kontrastowość średnia* ≥ 2,8 | Tak |  | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 5. | Gęstość optyczna maksymalna* ≥ 3,0 | Tak |  | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 6. | Filmy stomatologiczne tego samego producenta co filmy ogólnodiagnostyczne | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| 7. | Na każdym filmie: nazwa producenta, nr produkcji, data ważności ujawniająca się po wywołaniu filmu umożliwiająca jej odczytanie w sposób bezpośredni tj. rok/miesiąc | Tak |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8. | Zgodnie z normami jakościowymi użytkowanie nowych filmów i odczynników będzie wymagało rekalibracji aparatu i optymalizacji procesora przez autoryzowany serwis – koszty przeprowadzenia rekalibracji urządzeń włącznie z kosztami zużytych do tego celu filmów i odczynników pokrywa Oferent | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| II. PARAMETRY ODCZYNNIKÓW |
| 1. | Do obróbki automatycznej w postaci płynnego koncentratu i niekaucjonowane | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| 2. | Karty charakterystyki odczynników – załączyć do oferty | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| 3. | Odczynniki tego samego producenta co oferowane filmy | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| III. KASETY RTG** |
| 1. | Kasety ogólnodiagnostyczne z ekranem emitującym światło zielone o czułości 400 (z okienkiem typu amerykańskiego) | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| 2. | Kasety z pojedynczym mechanizmem zatrzaskowym (pojedynczy zamek) | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |

*Należy dołączyć oświadczenie, że w/w filmy spełniają zadeklarowane parametry

**Należy dołączyć oświadczenie, że w/w kasety spełniają zadeklarowane parametry

|  | ………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Miejscowość, data |
|  | ………………………………………………………………………… |
|  | (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

Załącznik nr 1A do SIWZ

SPZPS/PN/RTG/02/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY RTG

PAKIET NR 1 – Błony, kasety i odczynniki RTG

| Lp. | Nazwa artykułu (materiału) | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Błony RTG system zielony 18x24, a’100 szt. | op. | 90 |  |  |  |  |
| 2. | Błony RTG system zielony 24x30, a’100 szt | op. | 80 |  |  |  |  |
| 3. | Błony RTG system zielony 18x43, a’100 szt. | op. | 120 |  |  |  |  |
| 4. | Błony RTG system zielony 20x40, a’100 szt. | op. | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Błony RTG system zielony 30x40, a’100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Błony RTG system zielony 35x35, a’100 szt. | op. | 36 |  |  |  |  |
| 7.* | Błony RTG system zielony 35x43, a’100 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |
| 8.* | Błony zębowe czułość E a’150 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Wywoływacz do ciemni automatycznej 2x20l (1200 litrów) | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 10. | Utrwalacz do ciemni automatycznej 2x20l (1200 litrów) | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 11. | Starter do wywoływacza RTG, a’0,5l | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Płyn do mycia ekranów wzmacniających (antystatyczny), a’0,5l | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Kasety RTG system zielony, czułość 400 18x24 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Kasety RTG system zielony, czułość 400 24x30 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

* DO POZYCJI NR 1, 7, 8 Z PAKIETU NR 1, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO PIĘĆ SZTUK, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

|  | ………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Miejscowość, data |
|  | ………………………………………………………………………… |
|  | (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

Załącznik nr 1A do SIWZ

SPZPS/PN/RTG/02/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapotrzebowanie na błony RTG, kasety i odczynniki dla Pracowni Mammograficznej na okres od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

- Błony RTG – system zielony

18 x 24 – 70 op. a’100 szt.

24 x 30 – 15 op. a’100 szt.

- Wywoływacz do ciemni automatycznej 2 x 20l – 20 szt. (800 litrów)

- Utrwalacz do ciemni automatycznej 2 x 20l – 20 szt. (800 litrów)

- Starter do wywoływacza 0,5l – 2 szt.

- Płyn do mycia ekranów wzmacniających (antystatyczny) 0,5l – 1 szt.

- Kasety dla mammografii:

18 x 24 – 1 sztuka Kodak Min – R2 (Min-R 2190 screen)

24 x 30 – 1 sztuka Kodak Min – R2 (Min-R 2190 screen)

Filmy do mammografii, odczynniki i kasety muszą być tego samego producenta.

|  | ………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Miejscowość, data |
|  | ………………………………………………………………………… |
|  | (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

Załącznik nr 1A do SIWZ

SPZPS/PN/RTG/02/2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENY TECHNICZNO-ESPLOATACYJNEJ

| Lp. | Parametr/warunek | Warunek graniczny | Opis (wypełnić) | Uwagi/punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PARAMETRY FILMÓW MAMMOGRAFICZNYCH |
| 1. | Film pokryty dwiema warstwami emulsji światłoczułej – po jednej warstwie światłoczułej na stronę filmu* | Tak | Min R 2000 plus | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |
| 2. | Gęstość optyczna minimalna* Dmin.≤ 0,22 | Tak |  | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |
| 3. | Kontrastowość średnia* Ave. Gradient ≥ 4,1 | Tak |  | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |
| 4. | Gęstość optyczna maksymalna* Dmax.≥ 4,00 | Tak |  | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |
| 5. | Filmy tego samego producenta co kasety będące w posiadaniu Zamawiającego z ekranem czułości 190 ** | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| 6. | Zgodnie z normami jakościowymi użytkowanie nowych filmów mammograficznych i nowych odczynników będzie to wymagało rekalibracji aparatu i optymalizacji procesora przez autoryzowany serwis – koszty przeprowadzenia rekalibracji urządzeń włącznie z kosztami zużytych do tego celu filmów i odczynników pokrywa Oferent | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| II. PARAMETRY ODCZYNNIKÓW |
| 1. | Do obróbki automatycznej w postaci płynnego koncentratu | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| 2. | Karty charakterystyki odczynników – załączyć do oferty | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |
| 3. | Odczynniki tego samego producenta co zaoferowane filmy | Tak |  | Bez oceny – wymóg obligatoryjny |

* Należy dołączyć oświadczenie, że w/w filmy spełniają zadeklarowane parametry

** Zamawiający jest w posiadaniu kaset mammograficznych Kodak/Carestream Min-R 2190.

Należy dołączyć oświadczenie producenta, że w/w kasety są dedykowane do współpracy z zaoferowanymi filmami mammograficznymi.

|  | ………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Miejscowość, data |
|  | ………………………………………………………………………… |
|  | (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

Załącznik nr 1A do SIWZ

SPZPS/PN/RTG/02/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY MAMMOGRAFIA

PAKIET NR 2 – Błony, kasety i odczynniki mammograficzne

| Lp. | Nazwa artykułu (materiału) | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Błony RTG system zielony 18x24, a’100 szt. | op. | 70 |  |  |  |  |
| 2.* | Błony RTG system zielony 24x30, a’100 szt | op. | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Wywoływacz do ciemni automatycznej 2x20l (800 litrów) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Utrwalacz do ciemni automatycznej 2x20L (800 litrów) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Starter do wywoływacza mammograficzny, a’0,5l | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Płyn do mycia ekranów wzmacniających (antystatyczny), a’0,5l | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Kasety do mammografii 18x24 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Kasety do mammografii 24x30 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

* DO POZYCJI NR 1, 2 Z PAKIETU NR 2, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO PIĘĆ SZTUK, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

|  | ………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Miejscowość, data |
|  | ………………………………………………………………………… |
|  | (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |