# Załącznik nr 5 do SIWZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEJ

| Lp | Parametr/warunek | Warunek graniczny | Opis (wypełnić) | Uwagi/Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Parametry filmów ogólnodiagnostycznych |
| 1. | Czułe na światło zielone, do obróbki automatycznej | Tak |  | Bez oceny- wymóg obligatoryjny |
| 2. | Gęstość optyczna minimalna* ≤ 0,20 | Tak |  | Tak- 5pkt Nie -0 pkt |
| 3. | Kontrastowość średnia* ≥ 2,6 | Tak |  | Tak- 5pkt Nie -0 pkt |
| 4. | Gęstość optyczna maksymalna* ≥ 3,0 | Tak |  | Tak- 5pkt Nie -0 pkt |
| 5. | Filmy ogólnodiagnostyczne, mammograficzne i odczynniki tego samego producenta | Tak |  | Tak- 20 pkt Nie -0 pkt |
| II Parametry filmów mammograficznych |
| 1. | Film pokryty pojedynczą emulsją, przeznaczony do współpracy z jednym ekranem mammograficznym | Tak |  | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |
| 2. | Gęstość optyczna minimalna* (D min.) ≤ 0,19 | Tak |  | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |
| 3. | Kontrastowość średnia * (Ave.Gradient ≥ 3,70 | Tak |  | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |
| 4. | Gęstość optyczna maksymalna* (D max.) ≥ 4,20 | Tak |  | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |
| 7. | Filmy tego samego producenta co kasety będące w posiadaniu Zamawiającego** | Tak |  | Bez oceny- wymóg obligatoryjny |
| III Parametry odczynników |
| 1. | Do obróbki automatycznej w postaci płynnego koncentratu | Tak |  | Bez oceny- wymóg obligatoryjny |
| 2. | Karty charakterystyki odczynników- załączyć do oferty | Tak |  | Bez oceny- wymóg obligatoryjny |
| IV Kasety rtg |
| 1. | Kasety ogólnodiagnostyczne z ekranem emitującym światło zielone o czułości 400 ( z okienkiem typu amerykańskiego) | Tak |  | Bez oceny- wymóg obligatoryjny |
| 2. | Kasety mammograficzne | Tak |  | Kasety identyczne z kasetami będącymi w wyposażeniu Zamawiającego** |

*   Należy dołączyć oświadczenie ,że w/w filmy spełniają zadeklarowane parametry

** Zamawiający jest w posiadaniu kaset mammograficznych Kodak Min R II Regular

Cena 70% - Jakość 30%