Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 1 – RĘKAWICE

Załącznik nr 1A do SIWZ – SPZPS/PN/MED/01/2017

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu – numer załącznika do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą poliuretanową, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, grubość na palcu 0,12mm, dłoni 0,11, mankiecie 0,08mm, rozmiar S, M, L | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.* | Rękawice lateksowe, rozmiar XS, S, M, L | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.* | Rękawice winylowe, bezpudrowe, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, grubość na palcu oraz dłoni 0,07mm (+/- 0,03mm), mankiecie 0,06mm (+/- 0,03mm) rozmiar S, M, L | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.* | Rękawice winylowe, rozmiar S, M, L | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.* | Rękawice nitrylowe, rozmiar S, M, L - rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości; - grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm; - rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach; - kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz; - długość min. 240mm; - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III; | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.* | Rękawice nitrylowe, rozmiar S, M, L - rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości; - grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm; - rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach; - kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz; - długość min. 240mm; - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III; - opakowanie umożliwiające higieniczny pobór od spodu pojedynczej rękawicy za mankiet; - opakowanie a’ 250 sztuk (XS-L) oraz 240 sztuk (XL) kompatybilne z naściennym uchwytem. | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 7.* | Rękawice chirurgiczne, sterylne – lateksowe, bezpudrowe | para | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 8.* | Rękawice chirurgiczne, sterylne – lateksowe | para | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9.* | Rękawice nitrylowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z warstwą polimerową, kolor niebieski z teksturą na palcach, grubość na palcu 0,21mm, dłoni 0,17mm, długość 292mm | para | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 10.* | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, (bezlateksowe, bezpudrowe, chropowate, jałowe, jednorazowe, wykonane z syntetycznego kauczuku neoprenowego, dla osób uczulonych na lateks) | para | 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

- rękawice z pozycji 1-8 muszą spełniać normę EN 455-1-2-3

- rękawice z pozycji 7-10 muszą spełniać normę EN 556

- rękawice z pozycji 7-10 muszą spełniać dyrektywy 93/42/EWG

* DO POZYCJI NR 1-10 Z PAKIETU NR 1, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO JEDNEJ PARZE, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 2 – MATERIAŁY DO STERYLIZACJI

Załącznik nr 1A do SIWZ – SPZPS/PN/MED/01/2017

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty, na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu – numer załącznika do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etykiety podwójne do metkownicy, samoprzylepne, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, a‘500szt. | rolka | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier krepowany do sterylizacji w autoklawie, 50x50cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Taśma do autoklawu z indykatorem 19mm x 55m | rolka | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wskaźnik – test biologiczny do sterylizacji parą wodną – ampułkowy, czas inkubacji 24h, a‘100 ampułek | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wskaźnik test paskowy do autoklawu, a‘250 szt. (wieloparametrowy test chemiczny klasy IV, oznaczenie na teście czynnika sterylizującego parą wodną, test powinien być nietoksyczny, nie zawierać metali ciężkich, nie brudzący sterylizowanego materiału, klasa testu i numer normy na każdym pojedynczym wskaźniku) | op. | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 75mm | rolka | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 100mm | rolka | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 120mm | rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 150mm | rolka | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 200mm | rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 100m x 200mm | Rolka | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, z fałdą 100m x 200mm | rolka | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Test emulator (nietoksyczne wskaźniki skuteczności procesu, do sterylizacji o wartościach ustalonych 121oC/20min. i 134oC/7min., odpowiadający klasie VI według EN ISO 11140-1 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Jednorazowy pakiet typu Bowie-Dick Potwierdzenie zgodności z EN ISO 11140-4 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Test integrator (zintegrowany wskaźnik chemiczny kl. V, para wodna, test powinien być nietoksyczny, nie zawierać metali ciężkich, klasa testu oraz oznakowanie normy na każdym pojedynczym wskaźniku) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Chemiczny test paskowy do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Test zgrzewu do rękawów papier-folia a’ 250 szt. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

Dla rękawów papierowo – foliowych zamawiający wymaga: papier o gramaturze min 60 gr/m2, folia minimum pięciowarstwowa, wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone między warstwami folii, obecność dwóch wskaźników sterylizacji na parę wodną i tlenek etylenu, informacja o kierunku otwierania, znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz rolki, zgodność z normami PN EN ISO 11607 – 1 oraz serią norm PN EN 868  wydanymi przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 3 – NICI CHIRURGICZNE

Załącznik nr 1A do SIWZ – SPZPS/PN/MED/01/2017

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty, na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu – numer załącznika do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 16mm, 5-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 19mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3.* | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 4-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 6.* | Szew wchłanialny, typu „PGLA90” pakowany indywidualnie, (igła okrągła 26mm, 3-0, 1/2 koła, długość 70-75cm fioletowy) | saszetki | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 30mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75 cm) | saszetki | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 19mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75 cm) | saszetki | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 4-0, 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10.* | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 19mm, 4-0, 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 16mm, 5-0 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12.* | Szew syntetyczny, niewchłanialny, nylon 4/0, pakowany indywidualnie, (długość 45cm, igła P-PE-13, 3/8 koła odwrotnie tnąca, plastyczna, dwuwklęsła) | saszetki | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 22mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 14.* | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 22mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 26mm, 4-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 108 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

* DO POZYCJI NR 3, 6, 10, 12, 14 Z PAKIETU NR 3, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO JEDNEJ SZTUCE, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 4 – MATERIAŁY OPATRUNKOWE

Załącznik nr 1A do SIWZ – SPZPS/PN/MED/01/2017

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty, na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu – numer załącznika do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaza opatrunkowa niejałowa 90cm x 100m (składana, 17-nitkowa) | mb. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.* | Gaza wyjałowiona 1m2 (17-nitkowa) | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3.* | Gaza wyjałowiona 1/2m2 (17-nitkowa) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gaza wyjałowiona 1/4m2 (17-nitkowa) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompres wyjałowiony 7,5x7,5cm a’3szt. (17-nitkowe, 12-warstwowe) | op. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompres wyjałowiony 5x5cm a’3szt. (17-nitkowe, 12-warstwowe) | op. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompres wyjałowiony 5x5cm a’2szt. (17-nitkowe, 12-warstwowe) | op. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.* | Kompres wyjałowiony 10x10cm a’3szt. (17-nitkowe, 12-warstwowe) | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kompres niejałowy 5x5cm a’100szt. (17-nitkowe, 8-warstwowe) | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10.* | Kompres niejałowy 7,5x7,5cm a’100szt. (17-nitkowe, 8-warstwowe) | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kompres niejałowy 10x10cm a’100szt. (17-nitkowe, 8-warstwowe) | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kompres niejałowy 7,5x7,5cm a’ 500szt. (17-nitkowe, 8-warstwowe) | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wata opatrunkowa a’ 200g | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Lignina – arkusze ok. 40x60cm (chłonna, nie powodująca podrażnień skóry i reakcji alergicznych, bielona) a’5kg | kg | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Lignina – rolki a’150g (chłonna, nie powodująca podrażnień skóry i reakcji alergicznych, bielona) | rolka | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 16.* | Opaska dziana 5cmx4m | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 17.* | Opaska dziana 10cmx4m | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 18.* | Opaska dziana 15cmx4m | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 19.* | Opaska elastyczna 10cmx5m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20.* | Opaska elastyczna 12cmx5m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Opaska gipsowa 10cm x minimum 2,7m | szt. | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Opaska gipsowa 12cm x minimum 3m | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Opaska gipsowa 15cm x minimum 4m | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 24.* | Plaster włókninowy 1.25cm x 9,14m (hipoalergiczny, biały, pokryty klejem akrylowym) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 25.* | Plaster włókninowy 2,5cm x 5m (hipoalergiczny, biały, pokryty klejem akrylowym) | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 26.* | Plaster tkaninowy 1,25cm x 5m (hipoalergiczny, kolor cielisty, pokryty klejem akrylowym) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27.* | Plaster tkaninowy 2,5cm x 5m (hipoalergiczny, kolor cielisty, pokryty klejem akrylowym) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6cm x 1mb. hipoalergiczny, kolor cielisty | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6cm x 5mb. hipoalergiczny, kolor cielisty | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Plaster włókninowy z opatrunkiem 8cm x 1mb. hipoalergiczny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Podkład pod gips syntetyczny 12cm x 3m | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 32.* | Paski do zamykania ran minimum 3mm x 75mm, typu „Omnistrip”, po 5 pasków w blistrze, a‘ 50 szt. (przylepiec z włókniny, zastępujący nici chirurgiczne, pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym, zaokrąglone brzegi pasków) | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33.* | Elastyczna siatka opatrunkowa Codofix 3 Długość 1000 cm, szerokość 2,5-3,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34.* | Elastyczna siatka opatrunkowa Codofix 6 Długość 1000 cm, szerokość 5,0-6,5cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Plaster do mocowania kaniul rozmiar minimum 5x7cm (sterylne) a’100szt. | op. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Spongostan 5cm x 7cm x 0,1cm a’10szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem ELASTOPOR 5cm x 7,2cm (STERYLNY) a’100szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem ELASTOPOR 10cm x 15cm (STERYLNY) a’30szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Przylepiec mocujący z tkaniny wiskozowej 5cm x 5m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Tampon seton sterylny 1cmx2mb, gaza 17 nitkowa, 4 warstwowa, a’1 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny do zabezpieczania oka, wykonany z hydrofobowej włókniny w kolorze białym z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru w kolorze białym. Wkład powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opatrunek w rozmiarze 6,5cm x 9,5cm Pakowany a’50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Opatrynek z pozycji 41 w rozmiarze 5.8cm x 8.3cm Pakowany a’50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43.* | Przylepiec mocujący z tkaniny wiskozowej, typu „Omniplast”, kolor: cielisty, na szpulce 5cmx5m | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

* DO POZYCJI NR 2, 3, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 43 Z PAKIETU NR 4, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO JEDNEJ SZTUCE, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 5 – ZESTAW DO INIEKCJI

Załącznik nr 1A do SIWZ – SPZPS/PN/MED/01/2017

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty, na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu – numer załącznika do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV bez zawartości ftalanów, komora kroplowa o długości min. 6cm z dodatkowymi skrzydełkami, filtr 15µm, regulator przepływu, dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier z oryginalnym nadrukiem potwierdzającym brak ftalanów. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min. 6cm z dodatkowymi skrzydełkami, filtr 15µm, regulator przepływu, dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła jednorazowa 0,5x25mm a‘100 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła jednorazowa 0,6x30mm a‘100 szt | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła jednorazowa 0,7x30mm a‘100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła jednorazowa 0,8x40mm a‘100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła jednorazowa 0,9x40mm a‘100 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła jednorazowa 1,2x40mm a‘100 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła jednorazowa 0,45x16mm a‘100 szt | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła do nakłuć lędźwiowych 18Gx3,5 (1,2x90mm) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła jednorazowa „motylek” 0,8 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła jednorazowa 0,7x30mm a‘100 szt. (cienkościenna, dwupłaszczyznowe ostrze umożliwiające bezbolesne wkłucie, stal powlekana silikonem – dająca separację tkankową z metalem, oznaczenie międzynarodowym kodem barw uchwytów igieł oraz opakowania jednostronnego, opakowanie jednostkowe posiadające datę ważności) | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 13.* | Igła jednorazowa 0,8x40mm a‘100 szt. (cienkościenna, dwupłaszczyznowe ostrze umożliwiające bezbolesne wkłucie, stal powlekana silikonem – dająca separację tkankową z metalem, oznaczenie międzynarodowym kodem barw uchwytów igieł oraz opakowania jednostronnego, opakowanie jednostkowe posiadające datę ważności) | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka jednorazowa 2ml, maksymalnie a‘100 szt. (strzykawka jałowa, skalowanie co 0,1ml, cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu w kolorze białym) | op. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15.* | Strzykawka jednorazowa 5ml, maksymalnie a‘100 szt. (strzykawka jałowa, skalowanie co 0,2ml, cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu w kolorze białym) | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Strzykawka jednorazowa 10ml, maksymalnie a‘100 szt. (strzykawka jałowa, skalowanie co 0,5ml, cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu w kolorze białym) | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Strzykawka jednorazowa, pojemność 2ml, 3-częściowa, kontrastujący tłok, czytelna skala co 0,1ml, przedłużona o min. 10%, stożek luer. Sterylna, op. folia/papier. a‘100 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18.* | Strzykawka jednorazowa, pojemność 5ml, 3-częściowa, kontrastujący tłok, czytelna skala co 0,2ml, przedłużona o min. 10%, stożek luer. Sterylna, op. folia/papier. a‘100 szt. | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawka jednorazowa, pojemność 10ml, 3-częściowa, kontrastujący tłok, czytelna skala co 0,2ml, przedłużona o min. 10%, stożek luer. Sterylna, op. folia/papier. a‘100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka jednorazowa, pojemność 20ml, 3-częściowa, kontrastujący tłok, czytelna skala co 0,2ml, przedłużona o min. 10%, stożek luer. Sterylna, op. folia/papier. a‘50 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Strzykawka tuberkulinowa, jednorazowa, niepirogenna, 1ml, z igłą 0,45x13mm a’ 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22.* | Kaniula 24G 0,7x19mm (żółty) do wlewów dożylnych, wykonana PTFE, bez portu bocznego, wartość przepływu minimum 13ml/min. (informacja na opakowaniu) a’50 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Kaniula 22G 0,8-0,9x25mm (niebieski) do wlewów dożylnych, wykonana PTFE, z portem bocznym, wartość przepływu minimum 31ml/min. (informacja na opakowaniu) a’50 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Kaniula 18G 1,1-1,3x32-45mm (zielony) do wlewów dożylnych, wykonana PTFE, z portem bocznym, wartość przepływu minimum 50ml/min. (informacja na opakowaniu) a’50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25.* | Nasadka „b-safe” do butelek, fiolek, worków z bezigłowym portem a’50 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, sterylna (szlif ołówkowy z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem, dopasowana do końcówki Luer oraz Luer-Lock) a’100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

* DO POZYCJI NR 13, 15, 18, 22, 25 Z PAKIETU NR 5, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO JEDNEJ SZTUCE, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 6 – DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY

Załącznik nr 1A do SIWZ – SPZPS/PN/MED/01/2017

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty, na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu – numer załącznika do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Anoskop proktologiczny Ø 20-23mm – jednorazowy, z rączką | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik tlenowy z końcówką do nosa, pakowany pojedynczo | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ciśnieniomierz zegarowy + stetoskop | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu typu „Cytofix” 150ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5.* | Eza z PP z zakończeniem prostym i oczkiem o pojemności 10 mikrolitrów, sterylna, pakowane pojedynczo | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyk do nakłuć palca sterylny a‘200 szt. (pakowane indywidualnie) | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrza wymienne 11 – a’100 szt. (numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu) | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8.* | Ostrza wymienne 15 – a’100 szt. (numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu) | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrza wymienne 20 – a’100 szt. (numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu) | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier do USG K-61B termoczuły | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pasta do czyszczenia skóry przed założeniem elektrod jednorazowych do holtera (żel ścierny) a’250g | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12.* | Pipeta Pasteura pojemność 3ml (sterylna, z podziałką, pakowana pojedynczo) | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne 2dm3 czerwony | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik plastikowy do zużytych igieł 0,2dm3 czerwony | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne 1dm3 czerwony | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne 1,5dm3 czerwony | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne minimum 3dm3 (wysoki, wąski) czerwony | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne (wiaderko) 3,5dm3 czerwony | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Pojemnik PE minimum 20ml (do plwocin) | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pojemnik do moczu jednorazowy ok. 100ml | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 21.* | Osłonka medyczna na głowice USG (pakowana indywidualnie, suche, pudrowane) | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Promiennik do lampy bakteriobójczej 30W | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Resuscytator dla dorosłych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Resuscytator dla dzieci | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Staza automatyczna | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Staza jednorazowa, bezlateksowa, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 sztuk). Na opakowaniu napisy w j. polskim oraz instrukcja graficzna. | rolka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27.* | Szczoteczka cytologiczna typu „Ultra-Brush” (sterylna, pakowana pojedynczo) | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm a‘100 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Szkiełka nakrywkowe 24x50mm a‘100 szt. | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Szkiełka podstawowe 26x76mm, gładkie, a’50 szt. | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Szkiełka podstawowe z paskiem 26x76mm, a’50 szt. | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Szpatułka laryngologiczna, drewniana, a‘100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Szpatułka laryngologiczna, drewniana, jałowa, a‘100 szt., pakowane pojedynczo | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 34.* | Wziernik ginekologiczny, jednorazowy, rozmiar XS, S, M, L, pakowane pojedynczo | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Żel do USG 0,5dm3 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 36.* | Elektroda silikonowo-węglowa z wejściem na bolec, minimum 5,5x5,5cm, maximum 7x7cm GRUBOŚĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 3MM | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 37.* | Elektroda do holtera na bazie gąbki PE z języczkiem do mocowania kabla, żel stały, sensor Ag/AgCl. Wymiary elektrody 42mm x 56mm. A’ 50 szt. | op. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Papier do EKG 112mm x 25m (rolki) | rolka | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Końcówka do ślinociągu, jednorazowa, przezroczysta, kolorowa a’100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Miska typu „nerka” tekturowa, jednorazowa | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

* DO POZYCJI NR 1, 5, 8, 12, 21, 27, 34, 36, 37 Z PAKIETU NR 6, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO JEDNEJ SZTUCE, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 7 – BIELIZNA I ODZIEŻ MEDYCZNA

Załącznik nr 1A do SIWZ – SPZPS/PN/MED/01/2017

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty, na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu – numer załącznika do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny – jednorazowy | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch wykonany z włókniny, podfoliowany, rękawy zakończone gumką, gramatura 30g/m2 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch pełnobarierowy z włókniny SSMMS, gramatura 45g/m2, fartych z trzema trokami, rękawy zakończone bawełnianym 10 cm mankietem, rzep-zapięcie szyjne o dł. 12 cm, włókninowy fartuch ze wzmocnieniem w częściach krytycznych z wstawkami nie przemakalnymi z PP i PE | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4.* | Faruch jednorazowy, fizelina, gramatura minimum 35g/ m2 Rozmiar M, L | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Faruch jednorazowy, (przedniak) foliowy rozmiar ok. szerokość 70cm x długość 130cm grubość minimalna 0,02mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maseczka chirurgiczna jednorazowa z gumką | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 7.* | Maseczka chirurgiczna sklasyfikowana zgodnie z FFP3 klasą filtracji zapewniającą maksymalna ochronę podczas przygotowywania cytostatyków, kontaktu z krwią i innymi mikrobami | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podkład jednorazowy szer. 50cm x dł. minimum 36 cm, dł. rolki minimum 50m (włóknina podfoliowana, łatwe do podziału) | rolka | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Prześcieradło jednorazowe, włóknina polipropylenowa, minimum 210x120cm gramatura minimum 25g/m2 | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Podkład jednorazowy minimum 180x80cm gramatura minimum 25g/m2 (włóknina) | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Serweta jednorazowa, sterylna, ok. 70x80cm, gramatura minimum 25g/m2 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Serweta jednorazowa (podkład) ok. 70x80cm gramatura minimum 25g/m2 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Serweta stomatologiczna bibułowo-foliowa ok. 33x48cm, minimum a’40 szt. w rolce | rolka | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Serweta stomatologiczna bibułowo-foliowa ok. 33x48cm, a’ 80 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkłady jednorazowe do spluwaczki minimum 20cm x 20cm, a’ 50 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Spodenki jednorazowe do kolonoskopii | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pokrowiec na buty, foliowy, jednorazowy, a‘100 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pokrycia na zagłówek stołu do masażu (miękkie, delikatne pokrycie jednorazowe, włókninowe (fizelinowe), włókninowa podkładka pod głowę. a’100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19.* | Serweta jałowa 2-warstwowa o wymiarach 50cm x 75cm z otworem przylepnym w rozmiarach 6cm x 8cm, pakowana pojedynczo, posiadająca min. 4 naklejki samoprzylepne do wklejania do dokumentacji. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

* DO POZYCJI NR 4, 7, 19 Z PAKIETU NR 7, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO JEDNEJ SZTUCE, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 8 – SYSTEM PRÓŻNIOWY DO POBIERANIA KRWI

Załącznik nr 1A do SIWZ – SPZPS/PN/MED/01/2017

| Lp. | Nazwa | Ilość szt./rok | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty, na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu – numer załącznika do oferty Producent/ kraj pochodzenia/ nr katalogowy produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Probówka biochemiczna z aktywatorem wykrzepiania o obj. 4 ml., wym. 13x75 mm, korek czerwony bezpieczny | 10000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówka biochemiczna z aktywatorem wykrzepiania o obj. 6 ml., wym. 13x100 mm, korek czerwony bezpieczny | 10000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.* | Probówka biochemiczna z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym o obj. 5 ml., wym. 13x100 mm., korek żółty bezpieczny | 10000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówka do morfologii z EDTA K2 o obj. 2 ml., wym. 13x75 mm, korek fioletowy bezpieczny | 12000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5.* | Probówka do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu o obj. 1,8 ml., wym. 13x75 mm, korek niebieski bezpieczny | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówka do OB. 3,8% cytrynian sodowy o obj. 1,6 ml., wym. 13x75 mm. korek czarny bezpieczny, probówka szklana | 5000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła systemowa dwuostrzowa roz. 0,7x38mm | 8000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8.* | Igła systemowa dwuostrzowa roz. 0,8x38mm | 14000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła systemowa dwuostrzowa roz. 0,9x38mm | 10000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Uchwyt standardowy jednorazowego użytku do igieł systemowych - bezbarwny (przezroczysty) | 20000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Uchwyt jednorazowego użytku z zabezpieczeniem igły po pobraniu, zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem, pasujący do oferowanych igieł systemowych z poz. 7, 8, 9. Uchwyt do trudnych pobrań | 10000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła systemowa dwuostrzowa przeziernikowa (z okienkiem umożliwiającym wizualizację prawidłego wkłucia) roz. 0,8x38mm | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła motylkowa z zabezpieczeniem igły, gwarantującym schowanie igły po pobraniu i zabezpieczające personel medyczny przed zakuciem po pobraniu. Osłonka na igłe umiejscowiona w jednej lini z igłą i wężykiem. Rozm. 0,8x19 mm długość wężyka 180 mm (+/- 10%). Igła motylkowa do trudnych pobrań | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurki do pomiaru OB. do probówek z pozycji. 5 | 4000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki do Mikrometody z napylonym EDTA K2. o obj. 500 ul (0,5ml). Probówka z płaskim dnem umożliwjająca postawienie probówki w pozycji pionowej i z lejkiem na stałe przymocowanym do probówki, schowanym pod korkiem. Korek fioletowy nie przebijalny, odkręcany. | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

DO POZYCJI NR 1, 3, 5, 8 Z PAKIETU NR 8, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO JEDNEJ SZTUCE, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTY KATALOGOWE PRODUCENTA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE POWYŻSZYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW  DLA KAŻDEJ POZYCJI.

1. Korek bezpieczny – zabezpieczenie przed kontaktem z krwią i efektem aerozolowym – korek wykonany ze specjalnej mieszanki gumy z wyraźnym wklęśnięciem, umieszczony głęboko w plastikowej osłonie, za wyjątkiem probówek do OB.

2. Wszystkie produkty pochodzą od jednego producenta za wyjątkiem rurek do pomiaru OB. z pozycji 15.

3. Fabrycznie kalibrowana próżnia zapewniająca pobranie wystandaryzowanej objętości krwi, system zgodny z ISO 6710:EN 14820.

4. Wszystkie elementy systemu zamkniętego (igła, uchwyt, probówka) muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta, muszą gwarantować wzajemną, prawidłową współpracę, za wyjątkiem rurek do pomiaru OB. z pozycji 15.

5. Okres trwałości asortymentu – minimum 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiajacego.

6. Probówki nietłukące, wykonane z tworzywa sztucznego o dużej odporności mechanicznej, za wyjątkiem probówek do OB. (wykonane ze szkła).

7. Probówki  posiadają etykiety z podaniem: znacznik pobrania, nr katalogowy, data ważności i numer serii produktu, symbol sterylizacji.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |