Załącznik nr 11 do specyfikacji

Kosztorys ofertowy (ślepy)

| REMONT ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW Z DROGI POWIATOWEJ NR 2911C BRZEŚĆ KUJ. - HUMLIN I DROGI POWIATOWEJ NR 2942C BRZEŚĆ KUJAWSKI - UL. TARGOWA |
| --- |
| Lp | Opis | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość |
| 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,2 |  |  |
| 2 | Koryta wykonywane mechaniczne gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów | m2 | 1600 |  |  |
| 3 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm | m | 170 |  |  |
| 4 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm (analogia) | szt. | 44 |  |  |
| 5 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 1600 |  |  |
| 6 | warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1600 |  |  |
| 7 | zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1165 |  |  |
| 8 | krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm bez ław na podsypce cementowo - piaskowej | m | 320 |  |  |
| 9 | obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 740 |  |  |
| 10 | ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 70 |  |  |
| 11 | studnie chłonne z kręgów średnicy 1,2 m i głębokości 3 m | szt. | 2 |  |  |
| 12 | studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 2 |  |  |
| NETTO |  |
| VAT |  |
| BRUTTO |  |