Załącznik

do uchwały nr X/112/03

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 października 2003 roku

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA

POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

WŁOCŁAWEK, 2003

SPIS  TREŚCI:

strona

- Odpady

  - Odpady komunalne 	  4

  - Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej 	  6

- Powietrze 	  8

  - Emisja zanieczyszczeń do powietrza 	  8

  - Monitoring powietrza 	10

- Woda 	15

  - Monitoring rzek 	15

  - Monitoring wód podziemnych 	17

- Hałas 	22

  - Emisja poziomu dźwięku do środowiska 	22

  - Hałas komunikacyjny 	22

- Gleba 	24

#### W przedstawionym opracowaniu prezentujemy wyniki badań prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku w 2002 roku. Publikacja nie zawiera informacji, które były przekazane we wcześniejszych opracowaniach dotyczących stanu środowiska powiatu włocławskiego.

I. odpady

Od dnia 1 października 2001 roku obowiązuje ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). W art. 3 pkt 1 tej ustawy odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.

Na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) została wprowadzona nowa klasyfikacja odpadów z podziałem na 20 grup w zależności od źródła ich powstawania. Katalog odpadów określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z listą odpadów niebezpiecznych zawiera załącznik do rozporządzenia.

- Odpady komunalne

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W 2002 roku na terenie powiatu włocławskiego (łącznie z miastem Włocławek) wytworzono około 38040 Mg odpadów komunalnych, które zostały zdeponowane na jedenastu składowiskach. Nagromadzenie na koniec 2002 roku wynosiło łącznie 203865 Mg, co stanowi 277051 m3.

Statystycznie jeden mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego „wyprodukował” w 2002 roku około 263 kg odpadów. Na jednego mieszkańca powiatu włocławskiego przypada aż 467 kg. Wynika to z faktu, że na składowisko w Machnaczu (gm. Brześć Kujawski) i Wilczeńcu Fabiańskim (gm. Fabianki) trafiają odpady z miasta Włocławka. Biorąc to pod uwagę można ocenić, że jeden mieszkaniec powiatu włocławskiego ziemskiego wytworzył w 2002 roku około 200 kg odpadów. W mniejszych miastach i wsiach ilość odpadów jest znacznie mniejsza stąd ta cyfra jest mniejsza niż średnia z województwa.

Na terenie powiatu w 2002 roku pracownicy Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przeprowadzili 7 a w 2003 roku 4 kontrole składowisk komunalnych. Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli:

- niewłaściwie prowadzona eksploatacja: niska częstotliwość prac eksploatacyjnych, spowodowana głównie brakiem odpowiedniej bazy sprzętowej użytkowników składowisk, niewłaściwy sposób składowania odpadów, nieodpowiednia grubość stosowanej warstwy izolacyjnej,

- bardzo niska częstotliwość prowadzonych badań wód gruntowych z piezometrów; przeprowadzone badania są w większości wypadków wymuszone poprzez zarządzenia pokontrolne,

- wystąpiły również braki w sposobie prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencją odpadów oraz eksploatacją składowisk,

- brak uregulowań formalnoprawnych - zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami,

- w niektórych przypadkach nie składano informacji - danych służących ustaleniu opłat, do Urzędu Marszałkowskiego oraz nie uiszczano tych opłat.

Stan techniczny składowisk, poza obiektami w Machnaczu i Wilczeńcu Fabiańskim, nie odpowiada aktualnym wymogom. Modernizacji wymagają obiekty: Kurowo Kolonia, Niemojewo, Mielno, Naczachowo, Przydatki Gołaszewskie, Kucerz i Narty. Największe wypełnienie składowisk odpadami występuje w miejscowościach Stary Brześć gmina Brześć Kujawski i Agnieszkowo gmina Lubraniec. Obiekty te wymagają rekultywacji.

Wszystkie składowiska posiadają uregulowany stan formalno-prawny. Wraz z wejściem w życie przepisów nowej ustawy o odpadach od 1-go stycznia 2003r. zarządzający składowiskami (poza Wilczeńcem Fabiańskim) uzyskali decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji. Natomiast zmiany wprowadzone w lutym 2003 roku do wyżej wymienionej ustawy wprowadzają wymóg posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (zbieranie, transport, unieszkodliwianie, odzysk). Dotychczas takie zezwolenie posiadają zarządzający składowiskami: Machnacz, Stary Brześć, Mielno, Naczachowo, Przydatki Gołaszewskie, Kucerz i Agnieszkowo.

Tabela: Składowiska odpadów komunalnych oraz ilość nagromadzonych na nich odpadów na koniec 2002 roku:

| Numer składowiska | Miejsce lokalizacji | Gmina | Powierzchnia robocza w ha Pojemność składowiska w m3 | Przychód w 2002 roku w Mg | Ilość nagroma-dzonych odpadów w Mg | Ilość nagroma-dzonych odpadów w m3 | % wypeł- nienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kurowo Kolonia ( | Baruchowo | 16000 m3 | 51 | 504 | 1151 | 7 |
|  | Machnacz ( ♦ * | Brześć Kujawski | 390936 m3 | 20169 | 91376 | 109651 | 28 |
|  | Stary Brześć ( | Brześć Kujawski | 60000 m3 | 5044 | 46618 | 57983 | 97 |
|  | Niemojewo ( | Choceń | 25000 m3 | 1665 | 7597 | 9900 | 40 |
|  | Mielno ( | Chodecz | 73612 m3 | 731 | 9495 | 22673 | 31 |
|  | Wilczeniec Fabiański ( ♦ | Fabianki | 22800 m3 | 4500 | 9577 | 11300 | 50 |
|  | Naczachowo ( | Izbica Kujawska | 28190 m3 | 495 | 7092 | 15621 | 55 |
|  | Przydatki Gołasz. ( ♦ | Kowal | 18151 m3 | 1059 | 10561 | 15087 | 83 |
|  | Kucerz ( | Lubanie | 75000 m3 | 340 | 1402 | 2336 | 3 |
|  | Narty ( | Lubień Kuj. | 39000 m3 | 142 | 6758 | 15068 | 39 |
|  | Agnieszkowo ( | Lubraniec | 16384 m3 | 1842 | 12885 | 16281 | 99 |
| Razem |  | 38040 | 203865 | 277051 |  |

(  - na składowiskach są zainstalowane piezometry

*  - składowiska wyposażone w kompaktor

♦..- składowiska wyposażone w urządzenia dodatkowe (kruszarki, prasy, młynki do tworzyw sztucznych)

Na terenie powiatu w 2002 roku odzysk surowców wtórnych po wstępnej segregacji prowadzono w różnym stopniu na dziewięciu składowiskach z wyjątkiem Starego Brześcia i Mielna gm. Chocecz. Wysegregowało łącznie 1440,47 Mg, najwięcej na składowisku w Machnaczu. 1287,65 (89,4 %), najmniej w Agnieszkowie gm. Lubraniec – 1,1 Mg.

W 2002 struktura odzyskanych odpadów przedstawia się następująco:

- 69, 87 Mg makulatura,

- 56,45 Mg złom

- 25,43 Mg puszki,

- 149,81 Mg szkło (stłuczka szklana),

- 696,99 mg tworzywa sztuczne

- 108,92 Mg inne.

- Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej

Na odpady z przemysłu składają się odpady z przemysłowych procesów produkcyjnych tzw. odpady technologiczne oraz odpady komunalne.

Na terenie całego kraju począwszy od 1992 roku, w ramach realizacji państwowego monitoringu środowiska, prowadzony jest przez Inspekcję Ochrony Środowiska monitoring odpadów, który zawiera pełny obraz informacji niezbędnej dla oceny tej gospodarki.

Informacje zbierano w układzie klasyfikacji odpadów wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Pozyskiwanie danych przeprowadzono metodą ankietowania wytwórców odpadów. Dane zostały zweryfikowane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz ich delegatury. Na obszarze województwa uzyskane dane zgromadzono w bazach danych monitoringu gospodarki SIGOP–W oraz na terenie kraju w bazie krajowej SIGOP–K.

W 2002 roku monitoringiem objęto wszystkie odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej u dużych i średnich przedsiębiorców. Na terenie powiatu włocławskiego w 2002 roku powstało około 147 733,2 Mg, co stanowi 5,4 % odpadów wytworzonych w województwie kujawsko-pomorskim.

Postępowanie z wytworzonymi odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności w powiecie przedstawia się następująco:

- odzysk (gospodarcze wykorzystanie) 125264 Mg,

- unieszkodliwianie 447, w tym

  - poprzez składowanie 432,7 Mg,

- magazynowanie (tymczasowe gromadzenie) celem późniejszego przekazania do wykorzystania lub unieszkodliwienia 22021,97 Mg.

Wzorem lat ubiegłych dominowały odpady wytwarzane w przemyśle cukrowniczym takie jak: wysłodki, osady z oczyszczania i mycia buraków, wapno defekacyjne (nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza). Odpady te wykorzystywane były w 100% przez rolników na paszę dla zwierząt oraz do nawożenia pól. Znaczącą grupę stanowiły również odpady z energetyki cieplnej, które przejściowo gromadzone na terenie poszczególnych zakładów, po pewnym czasie, przeznacza się głównie na utwardzanie i niwelacje terenu.

Do grupy producentów, którzy w wyniku swojej działalności wytworzyli największą ilość odpadów należy Cukrownia Brześć Kujawski S.A.. Stanowi to 98,6 % wszystkich odpadów wytworzonych w powiecie w 2002 roku.

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów innych niż komunalne, jeśli nie zostały one wcześniej wykorzystane lub unieszkodliwione, część z nich trafia na składowiska. Na terenie powiatu włocławskiego ziemskiego eksploatowane jest jedno międzyzakładowe składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych z wydzielonymi kwaterami na składowanie odpadów niebezpiecznych w Starym Brześciu gm. Brześć Kujawski Na koniec 2002 roku nagromadzono tam 1200 Mg odpadów. Jest to obiekt o uregulowanym stanie formalno- prawnym, na którym jest wielowarstwowa ekranizacja podłoża. Składowisko to jest zaopatrzone w drenaż pod złożem oraz piezometry.

Tabela: Bilans masowy odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, według gmin, w 2002 roku [w Mg]

| Gmina | wytworzone | magazynowano | odzysk | unieszkodliwione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | poza składowaniem | poprzez składowanie |
| Baruchowo | 1,4 | - | - | - | 1,4 |
| Brześć Kujawski | 146020,406 | 22000,97 | 123782,456 | 14,38 | 222,6 |
| Chodecz | 161,810 | - | 4,81 | - | 157,0 |
| Chodecz- miasto | 3,2 | - | - | - | 3,2 |
| Fabianki | 866,812 | - | 852,957 | 0,055 | 13,8 |
| Izbica Kujawska | 622,2 | 2,0 | 616,0 | - | 4,2 |
| Izbica Kujawska-miasto | 7,86 | - | 7,86 | - | 0 |
| Kowal | 28,5 | - | - | - | 28,5 |
| Lubień Kujawski | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| Lubraniec | 20,0 | 19,0 | - | - | 1,0 |
| Razem | 147733,188 | 22021,97 | 125264,083 | 14,435 | 432,7 |

Odpady niebezpiecznych mogą stanowić dwa rodzaje odpadów:

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A Załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w Załączniku nr4 do ustaw, lub

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B Załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w Załączniku nr 4 do ustawy.

W praktyce odpadami niebezpiecznymi są odpady zamieszczone na liście odpadów niebezpiecznych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Na terenie powiatu włocławskiego w 2002 roku powstało 9,5 Mg odpadów niebezpiecznych. Stanowią one zaledwie 0,006 % wszystkich odpadów powstałych na terenie powiatu.

Z odpadów niebezpiecznych powszechnie występujących w powiecie znaczącą grupę stanowiły odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. Odpady te poprzez licznych pośredników są dostarczane do organizacji odzysku unieszkodliwiających je lub wykorzystujących produkując olej gorszej jakości.

Tabela: Bilans odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, według gmin, w 2002 roku [w Mg]

| Gmina | wytworzone | magazynowano | odzysk | unieszkodliwione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | poza składowaniem | poprzez składowanie |
| Brześć Kujawski | 4,83 | 0,12 | 4,58 | 0,13 | - |
| Chodecz | 4,63 | 0 | 4,63 | 0 | - |
| Fabianki | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 | - |
| Razem | 9,515 | 0,12 | 9,21 | 0,185 | - |

II. Powietrze

1. emisja zanieczyszczeń do powietrza

Teren ziemskiego powiatu włocławskiego charakteryzuje się zróżnicowanym zagęszczeniem terenu a co z tym związane – nierównomiernym rozmieszczeniem przemysłu lokalnego. W skład powiatu wchodzą następujące gminy: Lubanie, Brześć Kujawski, Lubraniec, Izbica Kujawska, Fabianki, Choceń, Boniewo, Chodecz, Lubień Kujawski, Kowal, Baruchowo. Najważniejsze obiekty emitujące zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego z tego terenu to:

Gmina Brześć Kujawski:

- Gorzelnia Rolnicza w Dubielewie – kotłownia zakładowa wyposażona w kocioł P-2 o mocy 0,95 MW, kotłownia eksploatowana jest przez jedną zmianę i opalana jest słomą, której dzienne zużycie wynosi ok. 6-7 ton.

- Cukrownia Brześć Kujawski S.A. – w magazynie cukru znajduję się kotłownia wyposażona w dwa kotły PPW 840/II o łącznej mocy 1,6 MW, elektrociepłownia zakładowa wyposażona jest w dwa kotły typu Babcock o wydajności cieplnej 51 MW łącznie, kotły posiadają urządzenia odpylające. Kotłownia opalana jest miałem węglowym, którego dzienne zużycie wynosi ok. 200 Mg, emisja zanieczyszczeń szacuje się na poziomie:

SO2 – 317,12 Mg/rok

NO2 – 88,29 Mg/rok

CO – 55,35 Mg/rok

Pył – 61,16 Mg/rok

- Kotłownia osiedlowa w Brześciu Kujawskim – kotłownia wodna niskoparametrowa, opalana olejem opałowym lub gazem ziemnym o mocy 2,24 MW. Kotłownia eksploatowana jest przez Zakład Automatyki Przemysłowo – Ciepłowniczej „Pector” S.C. w Toruniu.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe „HETMAN” Sp. z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, Zakład Utylizacji w Falborzu – posiada kotłownię zakładową wyposażoną w dwa kotły typu Erm-4.1 o wydajności cieplnej 2,9 MW opalane węglem.

- Uzdrowisko Wieniec” Sp. z o.o. w Wieńcu Zdroju – posiada kotłownię gazową, wyposażoną w 9 kotłów typu „Juban – Gaz” o łącznej mocy 2,97 MW.

- COGNIS POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie Zakład Produkcji Spożywczej w Brześciu Kujawskim – posiada emitory technologiczne – wyrzutnie wentylacyjne wieży rozpyłowej, pracujące ok. 7300 godzin/rok. Eksploatację wieży suszarniczej prowadzi się z włączonymi urządzeniami odpylającymi (odpylacze cyklonowe). Emisja pyłu z w/w instalacji wynosi ok. 8,76 Mg/rok.

Gmina Lubraniec:

- Kujawska Spółdzielnia Mleczarska we Włocławku O/Lubraniec – kotłownia zakładowa wyposażona jest w jeden kocioł parowy ECONOMIC E-40/100 opalany węglem, którego zużycie kwartalne wynosi ok. 157 Mg. Brak zainstalowanych urządzeń odpylających. W sezonie letnim kocioł parowy eksploatowany jest przez 8 godzin a w okresie zimowym przez całą dobę. Emisja szacuje się na poziomie:

SO2 – 2,93 Mg/rok

NO2 – 0,27 Mg/rok

CO – 1,58 Mg/rok

Pył – 1,40 Mg/rok

Gmina Fabianki:

- Zakład „Madar Komorowski” Sp. z o.o .w Nasiegniewie –  kotłownia wyposażona jest w kocioł parowy SR-15-033 o wydajności 0,375 ton pary na godzinę 
ok. 270 kW. Urządzeń odpylających brak , kocioł jest eksploatowany przez 
8 godzinna dobę, para wytwarzana, wykorzystywana jest na potrzeby technologiczne. Kocioł opalany węglem groszkiem, średnie spalanie wynosi 
8-10 ton miesięcznie.

Gmina Choceń i Chodecz

- Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku, w którego skład wchodzą :

Zakład Rolny w Chodeczku – kotłownia wyposażona jest w dwa kotły parowe niskoprężne PCO-60 Bumar oraz jeden kocioł wodny średniotemperaturowy WCO-80 Bumar. Wydajność cieplna kotłów PCO-60 wynosi 840 kW każdy, wyposażone są w paleniska rusztowe mechaniczne. Wydajność kotła WCO-80 wynosi 1110 kW, kocioł wyposażony jest w palenisko rusztowe mechaniczne. Kotły posiadają odpylacze cyklonowe o sprawności 80%. Paliwo stanowi miał węglowy. Szacunkowa emisja zanieczyszczeń wynosi:

SO2 – 18,1 Mg/rok

NO2 – 7,7  Mg/rok

CO – 38,1 Mg/rok

Pył – 6,5 Mg/rok

Gorzelnia w Lubieniu Kujawskim – kotłownia wyposażona jest w kocioł typu 
P-2. Kocioł produkuje ciepło w postaci pary wodnej. Moc kotła wynosi 1000 kW, sprawność 50%. Kocioł posiada ruszt stały, nawęglanie oraz odżużlanie odbywa się w sposób ręczny. urządzeń odpylających kotłownia nie posiada. Szacunkowa emisja zanieczyszczeń wynosi:

SO2 – 12,32 Mg/rok

NO2 – 1,10  Mg/rok

CO – 110,00 Mg/rok

Pył – 15,84 Mg/rok

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS”w Chodczu – kotłownia wyposażona jest w trzy kotły: dwa kotły typu PCO-60 i jeden kocioł typu ERm o wydajności cieplnej 2,95 MW. Kocioł ERm posiada urządzenia odpylające o skuteczności 75%, opalany jest miałem węglowym, którego średnie zużycie dobowe wynosi około 10 Mg. Kotłownia eksploatowana jest przez cały rok i służy głównie do wytwarzania pary wodnej na potrzeby technologiczne. Szacunkowa emisja zanieczyszczeń wynosi:

SO2 – 35,0 Mg/rok

NO2 – 3,5  Mg/rok

CO – 9,4 Mg/rok

Pył – 8,8 Mg/rok

- Zakład Ubojowo – Masarski „Emis” w Niemojewie – zakład wyposażony 
w kocioł typu UKS-105/90 o wydajności cieplnej 105 kW, wykorzystywany jest do celów grzewczych i na potrzeby technologiczne.. Ponadto w zakładzie eksploatowane są trzy komory wędzarnicze typu 06AKJ podłączane do wspólnego dymogeneratora typu 06AOB. Równocześnie eksploatowane są dwie komory wędzarnicze. W skali roku dymogenerator zużywa 8 Mg drewna. Roczna emisja zanieczyszczeń z zakładu kształtuje się na poziomie:

SO2 – 264,18 kg/rok

NO2 – 56,88 kg/rok

CO – 728,18 kg/rok

Pył – 234,48 kg/rok

Fenol – 55,81 kg/rok

Formaldehyd – 90,79 kg/rok

Aldehyd octowy – 55,81 kg/rok

Metyloetyloketon – 74,43 kg/rok

Węglowodory alifatyczne – 8,18 kg/rok

Substancje smołowe – 163,54 kg/rok

Octan etylu – 281,24 kg/rok.

# 2. Monitoring powietrza

Kruszyn - Lotnisko Aeroklubu Włocławskiego

Na terenie powiatu włocławskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska posiada jedno stałe stanowisko pomiarowe na terenie Lotniska Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie. Od 1999 roku prowadzone są pomiary kontrolne zanieczyszczeń: dwutlenku siarki – SO2 i dwutlenku azotu – NO2, metodą manualną dla okresu uśredniania 24 godzin.

Z uzyskanych wyników wyliczono stężenia: średniej rocznej –Sa, oraz średnie dla sezonu zimowego: Sz i letniego: Sc (tabela poniżej). Dla poszczególnych zanieczyszczeń z rocznej sesji pomiarowej odszukano maksymalne stężenie S24 max.

| Wyniki pomiarów | Lotnisko Kruszyn |
| --- | --- |
|  | SO2 [μg/m3] | NO2 [μg/m3] |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Rok - Sa | Wartość średniego stężenia - Sa. | 12,4 | 3,7 | 3,4 | 4,4 | 39,0 | 11,7 | 9,6 | 9,9 |
|  | Wartość średniego stęż. z okresu letniego - Sc. | 6,4 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 39,0 | 10,2 | 8,8 | 8,5 |
|  | Wartość średniego stęż. z okresu zimowego - Sz. | 19,2 | 5,4 | 5,2 | 7,7 | 39,0 | 13,3 | 10,7 | 12,0 |
| S24 | Ilość wyników - S24. | 189 | 184 | 175 | 171 | 189 | 184 | 175 | 171 |
|  | Wartość maksymalnego stężenia S24 max. | 57,0 | 14,0 | 18,0 | 52,0 | 92,0 | 28,0 | 32,0 | 30,0 |

Chodecz

W Chodczu na terenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Leśna 2/4, w roku 2002, przeprowadzono kontrolne pomiary zanieczyszczeń powietrza mobilną stacją pomiarów zanieczyszczeń powietrza DAF.

Wyniki stężeń chwilowych z pomiarów zanieczyszczeń powietrza, po przeprowadzonej walidacji i rekalkulacji zostały uśrednione dla okresu 1 godziny- S1. Opracowane tak wartości poddane zostały analizie i ocenie dla zalecanych czasów uśredniania stężeń tj. 1 i 24 godzin – S1 i S24 oraz średniej rocznej - Sa. Wyliczono też stężenia średnie dla sezonu zimowego: Sz i letniego: Sc (tabela poniżej).

Dla poszczególnych zanieczyszczeń z rocznej sesji pomiarowej odszukano maksymalne stężenie S1 max i S24 max.

| Wyniki pomiarów | SO2 [μg/m3] | NO [μg/m3] | NO2 [μg/m3] | Pył PM10 [μg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok - Sa | Wartość średniego stężenia - Sa. | 7,4 | 1,4 | 9,3 | 41,7 |
|  | Wartość średniego stęż. z okresu letniego - Sc. | 6,0 | 1,0 | 8,5 | 33,5 |
|  | Wartość średniego stęż. z okresu zimowego - Sz. | 9,6 | 1,6 | 10,1 | 49,1 |
| S24 | Ilość wyników - S24. | 63 | 16 | 80 | 85 |
|  | Wartość średniego stężenia - S24. | 7,3 | 1,4 | 9,2 | 41,5 |
|  | Wartość maksymalnego stężenia S24 max. | 24,9 | 4,9 | 21,2 | 126,7 |
| S1 | Ilość wyników - S1. | 1480 | 409 | 1952 | 2070 |
|  | Wartość średniego stężenia - S1. | 7,4 | 1,4 | 9,3 | 41,7 |
|  | Wartość maksymalnego stężenia S1 max. | 102,6 | 20,5 | 68,5 | 668,0 |
| Ilość pomiarów S24 > dopuszczalnej D24. | 0 | - | - | 20 |
| Ilość pomiarów S1 > dopuszczalnej D1. | 0 | - | 0 | - |

| Wyniki pomiarów | Benzen [μg/m3] |
| --- | --- |
| Rok - Sa | Wartość średniego stężenia - Sa. | 8,8 |
|  | Wartość średniego stęż. z okresu letniego - Sc. | 7,9 |
|  | Wartość średniego stęż. z okresu zimowego - Sz. | 26,3 |
| S24 | Ilość wyników - S24. | 14 |
|  | Wartość średniego stężenia - S24. | 8,8 |
|  | Wartość maksymalnego stężenia S24 max. | 26,4 |

Dla tlenku węgla – CO i ozonu – O3, wyniki stężeń chwilowych z pomiarów po przeprowadzeniu walidacji i rekalkulacji zostały uśrednione dla okresu 1 godziny - S1. Opracowane wyniki  poddane zostały uśrednieniu jako wartości kroczące dla okresu 8 godzin - S8. Z tych wartości kroczących 8 godzinnych odszukano wartości maksymalne – S8max dla każdej doby, które poddane zostały analizie i ocenie (tabela poniżej).

| Wyniki pomiarów | O3 [μg/m3] | CO [μg/m3] |
| --- | --- | --- |
| Ilość wyników - S1. | 637 | 1866 |
| Ilość wyników - S8 max. | 28 | 84 |
| Ilość wyników - S8 max, w sez. letnim. | 12 | 39 |
| Ilość wyników - S8 max, w sez. zimowym. | 28 | 84 |
| Maksymalna wartość stęż. średnio 8-godz. z doby - S8 max. | 123,0 | 4600 |
| Ilość dziennych wartość max średnich 8-godz - S8 max > D8 max. | 1 | 0 |

W latach 2000 i 2001 w okresie od lipca 2000 r. do grudnia 2001 r. na terenie powiatu włocławskiego, wykonywano pomiary jakości powietrza, metodą pasywną, oznaczając zanieczyszczenia: dwutlenek siarki - SO2 i dwutlenku azotu - NO2 (wyniki z pomiarów tabele poniżej). Metoda oznaczania dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym oparta na japońskiej metodzie Amaya opracowana została w Zakładzie Chemii Analitycznej Politechniki Krakowskiej i wdrożona do praktyki kilkanaście lat temu, służąca w pierwotnej wersji do oznaczania NO2 w powietrzu atmosferycznym. 
W dalszych latach doczekała się przyjęcia Polskiej Normy na oznaczanie (PN 89/Z-04092/08) oraz poszerzenia stosowania o oznaczanie dwutlenku siarki.

## Tabela: Stężenia dwutlenku siarki - SO2, pomiary w roku 2000 i 2001

| Nazwa punktu | Średnia | Ilość pom. | Śr. z okresu letniego | Śr. z okresu zimowego | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Kowal | 12,7 | 18 | 2,5 | 22,5 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 6,0 | 12,7 | 30,3 | 33,3 | 32,0 | 18,7 | 8,0 | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 13,7 | 20,3 | 35,5 |
| Chodecz | 19,1 | 18 | 5,2 | 32,4 | 6,0 | 2,3 | 4,7 | 10,3 | 25,7 | 39,7 | 52,0 | 38,7 | 28,0 | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 5,7 | 7,0 | 4,7 | 22,7 | 25,0 | 49,7 |
| Brześć Kujawski | 10,9 | 10 | 2,4 | 19,0 | 2,3 | 1,0 | 2,7 | 6,0 | - | 25,0 | 27,3 | 21,5 | 15,3 | 5,3 | 3,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| Izbica Kujawska | 11,5 | 9 | 4,2 | 19,5 | - | 1,7 | 4,7 | 7,0 | 16,3 | - | 38,0 | - | 16,7 | 11,3 | 4,7 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Lubień Kujawski | 13,7 | 9 | 3,1 | 18,5 | - | - | - | 6,0 | 15,0 | 25,0 | 34,0 | 19,0 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| Lubraniec | 12,1 | 11 | 3,7 | 21,5 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 7,3 | 17,7 | - | 34,0 | 30,3 | 18,3 | 11,0 | 4,7 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| Baruchowo | 6,5 | 11 | 2,6 | 9,4 | - | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 5,3 | 13,7 | 16,0 | 10,7 | 7,0 | 3,7 | 5,3 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| Boniewo | 5,7 | 12 | 2,4 | 8,7 | 0,7 | 2,3 | 2,3 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 15,3 | 8,7 | 5,3 | 4,0 | 5,0 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
| Choceń | 11,1 | 6 | 1,7 | 12,6 | - | - | - | 5,7 | 11,0 | - | 19,3 | 17,7 | 9,3 | - | 3,3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Fabianki | 6,0 | 9 | 2,2 | 10,3 | 0,7 | - | 1,0 | 4,0 | 8,7 | 20,3 | - | 8,3 | - | 6,3 | 3,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| Unisławice - Kowal | 5,1 | 12 | 1,7 | 8,2 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 14,0 | 10,0 | 9,7 | 5,7 | 3,0 | 3,0 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| Lubanie | 7,2 | 12 | 2,4 | 11,6 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,7 | 18,0 | 17,3 | 12,3 | 10,0 | 5,7 | 5,0 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| Brzezie | 3,4 | 10 | 1,3 | 5,2 | - | 1,0 | 1,0 | - | 2,7 | 7,7 | 6,7 | 3,7 | 5,0 | 2,7 | 2,0 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna: | 3,9 |  | 1,5 | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna: | 19,3 |  | 3,8 | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnia: | 9,0 |  | 2,5 | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabela: Stężenia dwutlenku siarki - NO2, pomiary w roku 2000 i 2001

| Nazwa punktu | Średnia | Ilość pom. | Średnia z okresu letniego | Średnia z okresu zimowego | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Kowal | 20,1 | 18 | 13,0 | 25,8 | 18,0 | 18,3 | 19,3 | 22,3 | 29,3 | 27,3 | 30,0 | 25,0 | 19,0 | 19,0 | 9,3 | 10,3 | 9,0 | 11,0 | 16,0 | 18,7 | 28,3 | 32,3 |
| Chodecz | 19,2 | 18 | 12,0 | 25,0 | 15,7 | 15,7 | 20,3 | 26,0 | 28,3 | 29,0 | 30,3 | 22,0 | 15,0 | 16,3 | 8,0 | 9,3 | 7,7 | 10,7 | 16,7 | 17,7 | 26,3 | 30,7 |
| Brześć Kujawski | 18,2 | 10 | 10,9 | 23,4 | 13,3 | 12,0 | 20,0 | 24,0 | - | 25,0 | 30,3 | 22,5 | 15,3 | 12,0 | 8,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| Izbica Kujawska | 17,6 | 9 | 10,2 | 24,4 | - | 12,7 | 18,3 | 25,3 | 28,3 | - | 29,0 | - | 15,0 | 17,7 | 6,3 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Lubień Kujawski | 19,0 | 9 | 7,9 | 23,2 | - | - | - | 24,3 | 28,7 | 25,3 | 29,0 | 17,3 | 14,7 | 15,7 | 7,7 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |
| Lubraniec | 18,0 | 11 | 10,7 | 24,6 | 14,7 | 16,0 | 16,0 | 27,0 | 27,0 | - | 29,0 | 23,3 | 16,7 | 15,0 | 7,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| Baruchowo | 12,4 | 11 | 7,0 | 15,7 | - | 10,7 | 10,0 | 15,0 | 22,3 | 20,3 | 18,3 | 11,3 | 7,0 | 10,7 | 5,0 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| Boniewo | 10,7 | 12 | 5,8 | 14,7 | 6,5 | 7,3 | 9,0 | 15,0 | 20,7 | 18,7 | 18,0 | 8,7 | 7,0 | 9,0 | 4,5 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Choceń | 15,3 | 6 | 2,7 | 17,3 | - | - | - | 15,3 | 27,7 | - | 20,0 | 14,3 | 9,0 | - | 5,3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Fabianki | 14,0 | 9 | 8,2 | 19,4 | 12,0 | - | 12,7 | 19,7 | 23,7 | 24,0 | - | 10,0 | - | 11,0 | 7,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| Unisławice - Kowal | 13,8 | 12 | 8,5 | 17,6 | 10,3 | 14,0 | 10,7 | 16,0 | 27,0 | 22,0 | 19,7 | 12,7 | 8,3 | 11,3 | 7,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Lubanie | 14,5 | 12 | 8,1 | 19,4 | 11,7 | 10,7 | 11,5 | 18,3 | 24,0 | 23,0 | 22,3 | 16,7 | 12,3 | 9,3 | 7,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| Brzezie | 13,6 | 10 | 9,7 | 15,6 | - | 13,3 | 16,7 | - | 19,0 | 20,7 | 18,3 | 10,3 | 9,7 | 11,0 | 8,0 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna: | 10,9 |  | 7,1 | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna: | 21,3 |  | 14,4 | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnia: | 14,8 |  | 9,8 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ocena pięcioletnia - okresowa

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, poz 627) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. W sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr. 87 poz. 798), w 2003 r. wykonano: „Ocenę okresową 5 letnią, jakości powietrza za lata 1997 – 2001”, obejmującą obszar całego województwa pod kątem: ochrony zdrowia i ochrony roślin. Na terenie województwa wyodrębniono 23 strefy, wśród których jest: 1 aglomeracja, 3 miasta na prawach powiatu i 19 powiatów.

Na podstawie wyników z pomiarów, wykonywanych przez WIOŚ w Bydgoszczy (wraz z delegaturami w Toruniu i we Włocławku) i Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy (wraz z oddziałami zamiejscowymi w Toruniu i we Włocławku) zebrano obszerną bazę danych z lat 1997 – 2001.

Według Oceny wstępnej 5-letniej jakości powietrza atmosferycznego za lata 1997-2001 (patrz tabele 1 i 2 oraz rysunki), obszar całego województwa zaliczono pod kątem ochrony zdrowia do:

- I klasy (powyżej górnego progu oszacowania) - dla zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10 oraz ozon-O3,

- II klasy (pomiędzy górnym a dolnym progiem oszacowania) - dla zanieczyszczenia: benzen – B6H6,

- III klasy (poniżej dolnego progu oszacowania) - pozostałe zanieczyszczenia.

# Tabela: Klasyfikacja stref pod kątem ochrony zdrowia

| Aglomeracja/ strefa | Klasa strefy |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | Pył PM10 | CO | Ołów | Benzen | Ozon |
| p. włocławski – Uzdrowisko Wieniec | III b | III b | I | III b | III b | II | I |
| Województwo –podsumowanie: | klasa I | 4 | 5 | 23 | 0 | 0 | 10 | 23 |
|  | klasa II | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
|  | klasa III | 15 | 17 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 |

# Tabela: Klasyfikacja stref pod kątem ochrony roślin

| Aglomeracja/ strefa | Klasa strefy |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | Ozon |
| p. włocławski – Uzdrowisko Wieniec | III b | III b | I |
| Województwo –podsumowanie | klasa I | 0 | 0 | 19 |
|  | klasa II | 0 | 0 | 0 |
|  | klasa III | 19 | 19 | 0 |

###### Ocena roczna – bieżąca

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, poz 627) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr. 87 poz. 796), w 2003 r. wykonano: „Roczną ocenę poziomów substancji w powietrzu i wyniki klasyfikacji stref za rok 2002”, obejmującą obszar całego województwa pod kątem: ochrony zdrowia i ochrony roślin.

Na podstawie wyników z pomiarów, wykonywanych przez WIOŚ w Bydgoszczy (wraz z Delegaturami w Toruniu i Włocławku) i Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy (wraz z oddziałami zamiejscowymi w Toruniu i Włocławku) zebrano obszerną bazę danych z pomiarów wykonanych w 2002 roku.

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla strefy, uzyskana w ocenie rocznej za 2002 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.

| Nazwa strefy / powiatu | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna strefy | Działania wynikające z klasyfikacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 |  |  |  |
| powiat włocławski | A | A | B | A | B | A | A | B | 1*; 2*; 3* | - |

1* - określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu PM10 i benzenu,

2* - zwiększenie częstotliwości pomiarów dla zanieczyszczenia: benzen – B6H6.,

3* - wzmocnienie systemu oceny (konieczne pomiary pyłu PM10 na jednym stanowisku pomiarowym metodą referencyjną – np. na terenie uzdrowiska Wieniec Zdrój

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla strefy, uzyskana w ocenie rocznej za 2002 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin..

| Nazwa strefy/powiatu | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna strefy | Działania wynikające z klasyfikacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | O3 |  |  |  |
| powiat włocławski | A | A | A | A | - | - |

# III. Woda

# 2. Monitoring rzek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi kontrole stanu czystości rzek w sieci podstawowej monitoringu wód powierzchniowych płynących oraz w sieci regionalnej. Poboru prób dokonuje się raz w miesiącu. Zakres oznaczanych wskaźników 
w monitoringu podstawowym jest zgodny z Zarządzeniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W sieci regionalnej dostosowany jest do specyfiki źródeł zanieczyszczeń występujących w zlewni.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 5.11.1991 roku, ustala się trzystopniową klasyfikację czystości śródlądowych wód powierzchniowych:

- Klasa pierwsza – wody nadające się do:

  - zaopatrzenia ludzi w wodę do picia,

  - zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody do picia,

  - bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych

- Klasa druga – wody nadające się do:

  - bytowania w warunkach naturalnych ryb innych niż łososiowate,

  - chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,

  - celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz do urządzania zorganizowanych kąpielisk

- Klasa trzecia – wody nadające się do:

  - zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymagające wody o jakości wody do picia,

  - nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów.

Do oceny jakości badanych rzek na terenie powiatu zastosowano prostą metodę statystyczną stężeń charakterystycznych. Sposób obliczania charakterystycznych stężeń wskaźników zanieczyszczeń wody uzależniony jest od charakteru danego wskaźnika 
i opiera się na następujących zasadach:

- dla wszystkich wskaźników fizyko-chemicznych z wyjątkiem toksycznych, jako stężenie charakterystyczne należy przyjąć średnią arytmetyczną z dwóch najmniej korzystnych wyników, przy czym należy odrzucić wynik odbiegający od drugiego z kolei co do jakości wyniku o ponad 200%,

- dla wyników fizyko-chemicznych toksycznych, jako stężenie charakterystyczne należy w każdym przypadku przyjmować wynik najmniej korzystny,

- przy ocenie wyników hydrobiologicznych jako wartość charakterystyczną należy przyjmować wynik najmniej korzystny,

- przy ocenie wyników bakteriologicznych jako wartość charakterystyczną należy przyjmować drugi z kolei najmniej korzystny wynik.

O ostatecznej klasyfikacji decyduje wskaźnik najbardziej niekorzystny, odnoszony do obowiązujących norm.

W 2002 roku w powiecie włocławskim kontrolą objęte były dwie rzeki: Wisła i Zgłowiączka. W systemie monitoringu krajowego znajdują się dwa punkty pomiarowo-kontrolne na rzece Wiśle. Zgłowiączka objęta jest monitoringiem regionalnym.

Wisła w granicach naszego województwa ma długość 205,3 km, z czego 72 km przypada na obszar objęty kontrolą przez Delegaturę we Włocławku. Stanowi ona północną granicę powiatu włocławskiego. Rzeka badana jest w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych na odcinku 27,4 km. Większymi jej dopływami na tym terenie są: Zgłowiączka, Mień, Tążyna.

Wisła w granicach naszego województwa jest odbiornikiem ścieków komunalnych 
i przemysłowych. Ważniejsze źródła zanieczyszczeń zlokalizowane są na terenie miasta Włocławka:

- wyloty (W-1 do W-8) - ścieki nieoczyszczone (62,5 m3/d)

- Oczyszczalnia Ścieków – Zawiśle – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (213,2 m3/d)

- Grupowa Oczyszczalnia Ścieków – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (26,8 tys. m3/d)

- Zakłady Azotowe „Anwil” S.A. – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie 
(18,5 tys. m3/d)

Na całym kontrolowanym odcinku wody rzeki Wisły w 2002 roku mieściły się w III klasie.

Pod względem fizykochemicznym wody rzeki Wisły na stanowisku zlokalizowanym powyżej Włocławka odpowiadały III klasie czystości. O takiej sytuacji zdecydowały stężenia fosforu ogólnego i azotu azotynowego oraz niska zawartość tlenu w miesiącach letnich. W Nieszawie stan czystości wód również odpowiadał III klasie. Stężenie fosforu ogólnego raz, a azotu azotynowego pięć razy w danym okresie badawczym przekraczało normy II klasy. Pozostałe wskaźniki z tej grupy mieściły się w dwóch najwyższych klasach.

Stężenie chlorofilu „a” na całym kontrolowanym odcinku rzeki było na poziomie II klasy.

Analiza hydrobiologiczna wykazała podobny skład sestonu na obu badanych stanowiskach. W okresie zimowo-wiosennym dominowały okrzemki, które w kwietniu stanowiły prawie 100% oznaczanych populacji. Najczęściej pojawiający się przedstawiciele tej grupy to: Stephanodiscus hantzschii, Cyclotella sp. W czerwcu dominująca grupą były zielenice, które na obu stanowiskach stanowiły ponad 70% ogólnej liczebności. Ilość wszystkich organizmów zarówno powyżej, jak i poniżej Włocławka wahała się od 300 tys. (styczeń) do 11 mln (kwiecień) komórek w jednym litrze próby.

Pod względem sanitarnym powyżej Włocławka Wisła prowadziła wody odpowiadające III klasie. Wartość miana coli pięć razy w analizowanym roku przekroczyła normy II klasy. Na stanowisku w Nieszawie wody rzeki oceniono jako pozaklasowe. Zdecydowało o tym 50% wyników nie odpowiadających normom.

W porównaniu z rokiem ubiegłym stan czystości wód rzeki Wisły na omawianym odcinku nie uległ zdecydowanym zmianom.

Zgłowiączka jest największą rzeką Pojezierza Kujawskiego, której długość wraz z Kanałem Głuszyńskim wynosi 79 km. Przepływa ona w swym górnym biegu przez jezioro Głuszyńskie. Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Powierzchnia dorzecza Zgłowiączki wynosi 1.495,6 km2. Ważniejszymi jej dopływami są: Sarnówka (Niwka), Chodeczka, Lubieńka i Kanał Bachorze. W użytkowaniu terenu zlewni dominują grunty orne.

Rzeka klasyfikowana była na odcinku 66,7 km. Według oceny ogólnej środkowy fragment rzeki (17,8 km) odpowiadał III klasie, natomiast 48,9 km odcinek był pozaklasowy.

W powiecie włocławskim znajdują się cztery punkty pomiarowo-kontrolne. Znajdują się one poniżej Lubrańca, poniżej Brześcia Kujawskiego, powyżej Włocławka i przy ujściu Zgłowiączki do Wisły. Rzeka w ciągu roku na terenie powiatu włocławskiego przyjęła zanieczyszczenia z:

- Oczyszczalni Ścieków w Lubrańcu – 290 m3/d ścieków oczyszczonych mechaniczno-biologiczno-chemicznie;

- Oczyszczalni Ścieków w Brześciu Kujawskim – 400 m3/d ścieków oczyszczonych mechaniczno-biologicznie;

- Uzdrowiska Wieniec – 164,4 m3/d ścieków oczyszczonych mechaniczno-biologicznie.

Poniżej Lubrańca o jakości wód zdecydowało stężenie azotu azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego. Wartości tych parametrów mieściły się w III klasie czystości. Pozostałe wskaźniki były w dwóch najwyższych klasach. Poniżej Brześcia Kujawskiego nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu czystości wód. O pozaklasowym charakterze zdecydowało stężenie azotu azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego. Powyżej Włocławka i przy ujściu do Wisły w/w wskaźniki fizykochemiczne odpowiadały III klasie czystości. Pozostałe parametry były na poziomie I i II klasy.

Stężenie chlorofilu „a” z biegiem rzeki osiągało coraz niższe wartości. Powyżej i poniżej jeziora Głuszyńskiego odpowiadało III klasie, poniżej Lubrańca – II, a od stanowiska zlokalizowanego poniżej Brześcia Kujawskiego do ujścia do Wisły rzeka prowadziła wody w I klasie czystości.

Analiza hydrobiologiczna sestonu wykazała małe zróżnicowanie składu jakościowego na badanych stanowiskach. Poniżej Lubrańca i Brześcia Kujawskiego dominującą grupą w miesiącach wiosenno-zimowych były okrzemki. W letnich miesiącach najliczniej występowały zielenice, których w lipcu było ponad 80% ogólnej liczebności. Przy ujściu do Wisły pojawiły się wiciowce bezbarwne Antrophysa vegetans. We wrześniu stanowiły one 62,5% wszystkich występujących organizmów. W pozostałych miesiącach przeważały okrzemki i zielenice.

Pod względem sanitarnym stan czystości rzeki od stanowiska zlokalizowanego poniżej Lubrańca do ujścia sklasyfikowano jako pozaklasowy.

W stosunku do badań z 2001 roku poprawie uległa jakość wód pod względem fizykochemicznym poniżej Lubrańca. Pozostały odcinek rzeki kształtował się na podobnym poziomie. Pogorszeniu natomiast uległ stan sanitarny wód.

Tabela Ocena stanu czystości rzek województwa kujawsko-pomorskiego w 2002 roku (metoda CUGW)

| Nazwa cieku | Lokalizacja stanowiska | km rzeki | ocena ogólna | Wskaźniki decydujące o klasie | ocena fizykochemiczna | ocena bakteriologiczna | ocena hydrobiologiczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wisła | pow. Włocławka | 675,0 | III | O2,NO2,P,mc | III | III | II |
|  | pon. Włocławka | 702,4 | non | mc | III | non | II |
| Zgłowiączka | pon. Lubrańca | 29,2 | non | mc | III | non | II |
|  | pon .Brześcia Kuj. | 19,0 | non | O2,NO2,PO4,P, mc | non | non | I |
|  | pow. Włocławka | 4,9 | non | mc | III | non | I |
|  | pon. Włocławka | 0,4 | non | mc | III | non | I |

3. Monitoring wód podziemnych

Wody podziemne powiatu włocławskiego są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Z powodu ich ogromnego znaczenia gospodarczego 
i powszechnego zagrożenia zostały objęte badaniami. System obserwacji monitoringowych obejmuje zwykłe (słodkie) wody podziemne, w których zawartość rozpuszczonych substancji nie przekracza 1000 mg/dm3. Koncepcja monitoringu zwykłych wód podziemnych zakłada tworzenie sieci krajowej, regionalnej i lokalnej. Zadaniem ich jest kontrola jakości użytkowych poziomów wodonośnych. Punkty sieci krajowego 
i regionalnego monitoringu powinny być zlokalizowane poza zasięgiem lokalnych ognisk zanieczyszczeń, natomiast lokalnego wokół ognisk istniejących i potencjalnych.

W celu ujednolicenia ocen jakości wód podziemnych wprowadzona została przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska” - PIOŚ 1993 r.

Dla potrzeb monitoringu wody podzielono na następujące klasy:

- klasa Ia - wody najwyższej jakości

- klasa Ib - wody wysokiej jakości

- klasa II - wody średniej jakości

- klasa III - wody niskiej jakości

Badania jakości zwykłych wód podziemnych w sieci krajowej prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny od 1991 roku. Na terenie powiatu włocławskiego oceny dokonuje się w oparciu o 7 punktów obserwacyjnych, z czego w 2002 roku opróbowane były 2: w Choceniu, gdzie ujmowane są wody trzeciorzędowe i w Skrzynkach, gdzie pobierane są wody czwartorzędowe (tabela poniżej). W Choceniu jakość wody utrzymywała się przez szereg lat na poziomie wody średniej jakości – II klasa. Były też lata, że uzyskiwano wyższą klasę czystości. W 2000 roku nastąpiło pogorszenie się jakości wód do III klasy czystości. Nie było to jednak stałe pogorszenie się jakości wód. W 2001 i 2002 roku wody pobierane w Choceniu oceniono jako wysokiej jakości – klasa Ib. Natomiast jakość wód ujmowanych w Skrzynkach utrzymywała się na wysokim poziomie do 1997 roku. Następnie można było zaobserwować systematyczne pogorszenie się jakości wód do II klasy w 1998 roku, a nawet III klasy w 1999 roku. Jednak w badaniach przeprowadzonych w 2000 i 2001 roku wody ponownie zakwalifikowano do II klasy czystości. W 2002 roku wody oceniono jako niskiej jakości – III klasa.

Zadaniem monitoringu regionalnego jest kontrola jakości wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych. Zgodnie ze „Wskazówkami metodycznymi dotyczącymi tworzenia regionalnych i lokalnych sieci monitoringu wód podziemnych”, BMŚ Warszawa 1995 r, punkty monitoringu zostały tak rozmieszczone, aby wyniki badań reprezentowały jakość wód podziemnych wszystkich głównych (GZPW) i użytkowych zbiorników wodonośnych (UPWP). Jest to pojęcie obejmujące zbiorniki wód podziemnych o dobrej jakości oraz wydajności potencjalnej otworu studziennego powyżej 5 m3/h. Na punkty monitoringowe wybiera się przede wszystkim już istniejące studnie głębinowe.

Na obszarze powiatu włocławskiego w ramach monitoringu regionalnego opróbowano 19 studni głębinowych. W przypadku 14 studni wody ujmowane są z poziomu czwartorzędowego. Pozostałe 5 otworów eksploatuje wody trzeciorzędowe. Próby pobierano we wszystkich w/w studniach w 1997 i 1998 roku, dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Po weryfikacji ilości punktów objętych monitoringiem regionalnym od 1999 roku, opróbowywanych jest dziesięć studni. W 2002 roku skontrolowano dziewięć z nich. Próby pobierane były raz w roku jesienią. Wód najwyższej jakości nie stwierdzono w żadnej z badanych studni. Wody wysokiej jakości odnotowano w jednych przypadku. W czterech otworach wody odpowiadały II klasie czystości. Również w czterech stwierdzono wody niskiej jakości – III klasa.

Wody z utworów czwartorzędowych oceniono w 2002 roku w sześciu otworach obserwacyjnych. W Smólniku odnotowano wody wysokiej jakości. W stosunku do ubiegłego roku nastąpiła poprawa jakości wód. W trzech (Ustronie, Brzezie i Izbica Kujawska) przypadkach stwierdzono wody średniej jakości (II klasa). Jakość wód w tych studniach utrzymuje się na stałym poziomie. Jedynie w Izbicy Kujawskiej, nastąpiło okresowe pogorszenie się jakości wód rok wcześniej (w 2001 roku). Zdecydowanie wody najniższej jakości odnotowano na ujęciu w Brześciu Kujawskim. Opróbowywana jest tu studnia nr 4. Wysokie ponadnormatywne stężenia odnotowano w wypadku zawartości: żelaza, przewodności elektrolitycznej, wodorowęglanów, węgla rozpuszczonego, potasu i mętności. Wysokie były również stężenia azotu amonowego, manganu, twardości węglanowej i barwy. W Pikutkowie ze względu na czasowe wyłączenie studni z eksploatacji próby w 2002 roku nie były pobrane.

W Kowalu, Kamiennej i Lubrańcu ujmowane są wody trzeciorzędowe. W Kowalu jakość wód jest stabilna i utrzymywała się na poziomie II klasy – wody średniej jakości. Na ujęciu w Kamiennej jakość wód odpowiadała III klasa. O takiej klasyfikacji zdecydowało podwyższone stężenie azotynów i wodorowęglanów. Na ujęciu w Lubrańcu jakość wód wahała się pomiędzy II a III klasą. W 2002 roku w ujmowanym poziomie wodonośnym stwierdzono wody niskiej jakości.

## Jakość zwykłych wód podziemnych – sieć krajowa w latach 1991-2002

| Miejscowość | Gmina | Stratyfikacja | Głębokość stropu m.p.p.t. | Rodzaj wód | Użytkowanie terenu | Klasa czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Choceń | Choceń | X | 21.0 | W | 7 | - | Ib | II | II | II | II | Ib | II | II | III | Ib | Ib |
| Bodzanowo-Stok | Lubraniec | Q | 37.5 | W | 3 | - | II | - | II | II | II | II | - | - | - | - |  |
| Izbica Kuj. | Izbica Kuj. | Q | 2.6 | G | 7 | III | III | III | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Łąkno | Chodecz | Q | 33.0 | W | 3 | - | Ib | III | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Rybnica | Włocławek | Q | 16.0 | G | 1 | - | II | II | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Skrzynki | Baruchowo | Q | 12.0 | G | 3 | - | Ib | Ib | Ib | Ib | Ib | Ib | II | III | II | II | III |
| Kruszynek | Włocławek | Q | 16.0 | G | 7 | - | Ib | Ib |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

Oznaczenia:

| Stratygrafia wód: | Rodzaj wód: | Użytkowanie terenu: |
| --- | --- | --- |
| Q – czwartorzędowe | W – wody wgłębne | 1 – lasy |
| X – trzeciorzędowe | G – wody gruntowe | 3 – grunty orne z przewagą gospodarki rozdrobnionej |
| K - kredowe |  | 5 – nieużytki naturalne |
|  |  | 7 – obszary zabudowane |
| Klasa Ib wysokiej jakości | Klasa II średniej jakości | Klasa III niskiej jakości | Nie odpowiada klasyfikacji |

JAKOŚĆ zwykłych wód powiatu włocławskiego w latach 1997-2002 – Sieć regionalna

| Lp. | Stratyfikacja | Lokalizacja punktu | Gmina | KLASYFIKACJA JAKOŚCI WODY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data poboru próby ( | VII/1997 | IX/1997 | V/1998 | IX/1998 | V/1999 | IX/1999 | X/2000 | VI/2001 | X/2001 | X/2002 |
|  | Q | Ustronie | Włocławek | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
|  | Q | Brzezie | Brześć Kujawski | II | II | II | II | II | II | II | - | III | II |
|  | Q | Pikutkowo | Brześć Kujawski | III | III | III | III | III | III | II | - | III | - |
|  | Q | Smólnik | Włocławek | Ib | Ib | Ib | Ib | Ib | Ib | II | II | II | Ib |
|  | Q | Pieleszki | Chodecz | II | II | II | II | II | II | II | - | III | III |
|  | Q | Izbica Kujawska | Izbica Kujawska | II | III | II | II | II | II | II | - | III | II |
|  | Q | Brześć Kujawski | Brześć Kujawski | III | III | III | III | III | III | III | - | III | III |
|  | Q | Dębice | Włocławek | III | III | III | III | - | - | - | - | - | - |
|  | Q | Józefowo | Włocławek | II | II | II | II | - | - | - | - | - | - |
|  | Q | Grodztwo | Kowal | III | III | III | III | - | - | - | - | - | - |
|  | Q | Narty | Lubień Kujawski | Ib | Ib | Ib | Ib | - | - | - | - | - | - |
|  | Q | Osiecz Mały | Boniewo | II | II | III | III | - | - | - | - | - | - |
|  | Q | Żydowo | Lubraniec | II | II | II | II | - | - | - | - | - | - |
|  | Q | Wieniec | Brześć Kujawski | II | II | II | II | - | - | - | - | - | - |
|  | Tr | Lubraniec | Lubraniec | II | II | III | III | II | III | III | - | III | III |
|  | Tr | Kowal | Kowal | II | Ib | Ib | II | II | II | II | - | II | II |
|  | Tr | Kamienna | Lubień Kujawski | II | II | II | II | II | II | III | - | II | III |
|  | Tr | Śmiłowice | Choceń | II | II | II | II | - | - | - | - | - | - |
|  | Tr | Szpetal Górny | Fabianki | II | II | II | - | - | - | - | - | - | - |

X objaśnienia skrótów jak w tabeli powyżej

# IV. HAŁAS

# 1. EMISJA POZIOMU DŹWIĘKU DO ŚRODOWISKA

Hałas występujący w środowisku zewnętrznym na terenach o różnym stopniu antropogenizacji określany jest jako hałas środowiskowy. Jednym z głównych składowych hałasu środowiskowego jest hałas przemysłowy. Hałas przemysłowy jest to hałas pochodzący od wszelkich maszyn i urządzeń oraz całych instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu przemysłowego. Na terenie powiatu włocławskiego znajdują się następujące zakłady przemysłowe, które są źródłem emisji poziomu dźwięku do środowiska zewnętrznego:

- Zakład Wyrobów z Drewna, Tartak w Kowalu

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe „Pro-Met” 
w Izbicy Kuj.

- Tartak w Izbicy Kuj.

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” sp. j. w Chodczu

- „Madar-Komorowski” Sp. z o.o. w Nasiegniewie

- „Superfos Packaging” Sp. z o.o. w Szpetalu Górnym

Główne maszyny i urządzenia znajdujące się w tych zakładach będące źródłem hałasu to: kondensatory schładzające, traki do przecierania drewna, sprężarki, wentylatory wyciągowe, wtryskarki ślimakowe.

Wszystkie te zakłady objęte są przez Inspektorat Ochrony Środowiska regularnymi kontrolami z zakresu ochrony środowiska przed hałasem.

2. Hałas komunikacyjny

Hałas – wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne elementy organizmu ludzkiego. W zależności od pochodzenia (źródła) hałasu środowiskowego rozróżnia się dwie podstawowe kategorie hałasu tj. hałas przemysłowy oraz hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy).

Podstawowym wskaźnikiem oceny klimatu akustycznego jest poziom równoważny (ekwiwalentny) dźwięku A stanowiący średnią w czasie wartość poziomu hałasu, wyznaczoną w sposób określony polską normą.

## W 2002 roku wykonywane były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku pomiary poziomu hałasu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 67 Włocławek-Lipno. Wykonywane były one w pięciu punktach, z czego trzy zlokalizowane były na terenie powiatu włocławskiego.

| Miejscowość | okres pomiarowy maj – wrzesień 2002r |
| --- | --- |
|  | odległość punktu od jezdni [m] | dopuszczalna wartość [dB} | średni poziom hałasu LAeqT [dB] | maks. poziom hałasu LAeqT [dB] | minimal. poziom hałasu LAeqT [dB] | przekro czenie [dB] | natężenie ruchu |
|  |  |  |  |  |  |  | ogółem poj./h | ciężkie poj./h |
| Szpetal Górny ul. Lipowa 1 | 1 | 55 | 74,0 | 97,0 | 38,1 | 19 | 558 | 78 |
| Szpetal Górny„ ul. Lipowa 1 | 18,5 | 55 | 59,3 | 83,8 | 33,6 | 4,9 | 558 | 78 |
| Fabianki (szkoła) | 1 | 55 | 73,2 | 95,2 | 39,2 | 18,2 | 454 | 59 |
| Fabianki (szkoła) „ | 28,5 | 55 | 59,2 | 76,0 | 36,3 | 4,9 | 454 | 59 |
| Fabianki 54 | 1 | 60 | 73,6 | 100,3 | 34,0 | 13,6 | 464 | 86 |

Punkty pomiarowe wzdłuż Trasy 67 zlokalizowano:

- pojedyncze przy domach, które stoją do 10 m od krawędzi jezdni,

- podwójne – domy oddalone są więcej niż 10 m od krawędzi jezdni.

Klimat akustyczny wzdłuż całej przebadanej trasy 67 kształtuje się niekorzystnie. Zarejestrowany średni poziom dźwięku w odległości 1m od krawędzi jezdni przekracza 
73 dB przy średnim natężeniu ruchu 462 poj./h na całej trasie, a 492 pojazdów na godzinę w granicach powiatu włocławskiego. Wysoki poziom dźwięku powodują przede wszystkim pojazdy przemieszczające się z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym (przekraczającą znacznie 60 km/h). Udział pojazdów ciężkich w strumieniu wszystkich pojazdów wynosił średnio 17,1%, a w granicach powiatu włocławskiego maleje do 14,5 %.

V. Gleby

Wzrastająca w ostatnich latach liczba pojazdów mechanicznych na polskich drogach jest również przyczyną zanieczyszczeń gleb rolniczo użytkowanych 
w bezpośrednim otoczeniu dróg. W 2002 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku prowadził badania oddziaływania głównych dróg krajowych województwa na grunty rolne położone przy trasach komunikacyjnych. Na terenie powiatu włocławskiego zlokalizowane były punkty poboru prób przy drodze nr 67 Włocławek – Lipno, na wysokości Kulina oraz przy drodze 62 Włocławerk – Płock na wysokości Wistki. Do badań pobierano próbki wierzchniej warstwy gleb na stanowiskach zlokalizowanych w odległości 5 i 15 m od krawędzi jezdni po obu jej stronach. Stąd określają one zasięg wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na gleby rolne.

###### Tabela: Droga krajowa nr 67 stanowisko: Kulin - gleba średnia

| Lp. | Lokalizacja stanowiska | Kulin | Wartości dopusz-czalne w glebie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | st. 1 L; 5 m | st. 2 L; 15 m | st. 1 P; 5 m | st. 2 P; 15 m |  |
|  | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wyniki badań |  |
| 1. | Węgiel organiczny | %C | 0,33 | 1,36 | 0,27 | 0,69 | - |
| 2. | Węglany | %CaCO3 | 0,059 | 1,0 | 0,055 | 0,17 | - |
| 3. | pH w H2O | - | 6,97 | 7,81 | 6,91 | 6,91 | - |
| 4. | pH w KCl | - | 6,06 | 7,14 | 6,24 | 6,07 | - |
| 5. | Siarka siarczanowa | mgS-SO4/ 100g | 3,09 | 6,96 | 4,52 | 4,48 | *IIIº IVº |
| 6. | Azot ogólny | %N | 0,032 | 0,015 | 0,028 | 0,037 | - |
| 7. | Proporcja C:N | - | 10,31 | 90,67 | 9,64 | 18,65 | - |
| 8. | Przewodność | mS/m | 5,16 | 8,84 | 7,43 | 4,94 | - |
| 9. | Zasolenie | mgKCl/ 100g | 14,2 | 24,2 | 20,4 | 13,5 | - |
| 10. | Fluoranten | mg/kg | 0,00639 | 0,02529 | 0,00743 | 0,01535 | 0,1 |
| 11. | Benzo(b)fluoranten | mg/kg | 0,00698 | 0,00030 | 0,00269 | 0,00838 | 0,1 |
| 12. | Benzo(k)fluoranten | mg/kg | 0,00349 | 0,00775 | 0,00180 | 0,00724 | 0,1 |
| 13. | Benzo(a)piren | mg/kg | 0,0069 | 0,00092 | 0,00372 | 0,00640 | 0,03 |
| 14. | Benzo(g,h,j)perylen | mg/kg | 0,01973 | 0,00274 | 0,01573 | 0,0125 | 0,1 |
| 15. | Indeno(1,2,3-c,d)piren | mg/kg | 0,04272 | 0,03671 | 0,06175 | 0,06224 | - |
|  | (WWA | mg/kg | 0,08622 | 0,07371 | 0,09311 | 0,1121 | 1 |
| 16. | Magnez | %Mg | 1472 | 2305 | 742,5 | 1265 | - |
| 17. | Żelazo | %Fe | 11308 | 10632 | 4475 | 9638 | - |
| 18. | Mangan | mgMn/kg | 175,5 | 275,5 | 175,0 | 415,5 | - |
| 19. | Miedź | mgCu/kg | 10,68 | 10,6 | 18,1 | 64,0 | 150 |
| 20. | Nikiel | mgNi/kg | 11,52 | 16,15 | 5,35 | 10,74 | 100 |
| 21. | Chrom | mgCr/kg | 8,77 | 8,5 | 4,42 | 8,52 | 150 |
| 22. | Cynk | mgZn/kg | 21,0 | 23,0 | 13,32 | 21,8 | 300 |
| 23. | Kadm | mgCd/kg | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 4 |
| 24. | Ołów | mgPb/kg | 6,36 | 5,26 | 4,59 | 6,54 | 100 |

* IIIº - stopień zawartości siarki : zawartość wysoka

IVº - stopień zawartości siarki : zawartość podwyższona antropogenicznie

###### Tabela: Droga krajowa nr 62 stanowisko: Wistka - gleba lekka

| Lp | Lokalizacja stanowiska | Wistka | Wartości dopuszczalne w glebie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | st. 1 L; 5 m | st. 2 L; 15 m | st. 1 P; 5 m | st. 2 P; 15 m |  |
|  | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wyniki badań |  |
| 1. | Węgiel organiczny | %C | 0,21 | 0,09 | 0,31 | 0,08 | - |
| 2. | Węglany | %CaCO3 | 0,088 | 0,13 | 0,092 | 0,055 | - |
| 3. | pH w H2O | - | 5,08 | 4,66 | 5,54 | 5,17 | - |
| 4. | pH w KCl | - | 4,19 | 4,20 | 4,41 | 4,36 | - |
| 5. | Siarka siarczanowa | mgS-SO4/100g | 1,19 | 1,93 | 1,93 | 1,19 | * I |
| 6. | Azot ogólny | %N | 0,01 | 0,22 | 0,018 | 0,006 | - |
| 7. | Proporcja C:N | - | 21,0 | 0,41 | 17,22 | 13,33 | - |
| 8. | Przewodność | mS/m | 1,26 | 1,47 | 1,31 | 0,92 | - |
| 9. | Zasolenie | mgKCl/ 100g | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | - |
| 10. | Fluoranten | mg/kg | 0,1367 | < 0,001 | 0,02001 | 0,04237 | 0,1 |
| 11. | Benzo(b)fluoranten | mg/kg | 0,07776 | 0,003237 | 0,007655 | 0,01604 | 0,1 |
| 12. | Benzo(k)fluoranten | mg/kg | 0,04706 | 0,000212 | 0,005122 | 0,02014 | 0,1 |
| 13. | Benzo(a)piren | mg/kg | 0,0558 | 0,003925 | 0,001502 | 0,01508 | 0,03 |
| 14. | Benzo(g,h,j)perylen | mg/kg | 0,03581 | 0,01103 | 0,001722 | 0,0152 | 0,1 |
| 15. | Indeno(1,2,3-c,d)piren | mg/kg | 0,06537 | 0,02434 | < 0,001 | 0,06199 | - |
|  | (WWA | mg/kg | 0,4185 | 0,042744 | 0,036011 | 0,17082 | 1 |
| 16. | Magnez | %Mg | 165,5 | 216,0 | 251,5 | 177,5 | - |
| 17. | Żelazo | %Fe | 1401 | 1535 | 1614 | 1171 | - |
| 18. | Mangan | mgMn/kg | 368,5 | 157,0 | 132,2 | 92,0 | - |
| 19. | Miedź | mgCu/kg | 1,66 | 0,96 | 1,04 | 0,72 | 150 |
| 20. | Nikiel | mgNi/kg | 1,55 | 1,73 | 1,52 | 1,34 | 100 |
| 21. | Chrom | mgCr/kg | < 1,0 | 1,08 | < 1,0 | < 1,0 | 150 |
| 22. | Cynk | mgZn/kg | 11,68 | 8,68 | 8,47 | 4,73 | 300 |
| 23. | Kadm | mgCd/kg | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 4 |
| 24. | Ołów | mgPb/kg | 2,05 | 1,57 | 1,62 | 1,16 | 100 |

* I - stopień zawartości siarki : zawartość niska

Średniodobowe natężenie ruchu na drodze 67 wynosiło 5580 pojazdów. 
W przekroju tym występowały gleby średnie. W Kulinie nie stwierdzono zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Również w przypadku WWA określone stężenia mieściły się w dopuszczalnych normach..

Średniodobowe natężenie ruchu na drodze 62 na wysokości Wistki wynosiło 4593 pojazdów. Glebę na tym stanowisku należy ocenić jako nieznacznie zanieczyszczoną WWA. Przekroczenie norm wystąpiło na 1 stanowisku i dotyczyło dwóch substancji (fluoranten, benzo(a)piren).

Stan czystości gleb pod względem zawartości siarki siarczanowej nie koreluje z zanieczyszczeniami WWA. W Kulinie siarka siarczanowa osiąga bardzo wysokie wartości, świadczące o jej antropogenicznym pochodzeniu, natomiast nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA.

#### W ramach monitoring obszarów chronionych prowadzony był w 2002 roku monitoring „tłowy” gleb nie użytkowanych rolniczo i gleb nie leśnych. Zadaniem powyższego monitoringu jest ocena stanu czystości gleb, uchwycenie pierwszych, negatywnych zmian zachodzących w tych glebach, a także prognozowanie skutków tych zmian  w obszarach województwa, które należą do najczystszych a objęte są ochroną prawną. Stanowiska poboru charakteryzują dominujące typy gleb mineralnych i organicznych w parkach, położonych z dala od skoncentrowanych źródeł zanieczyszczeń jak przemysł, drogi asfaltowe, składowiska odpadów czy zwarta zabudowa.

Na terenie powiatu włocławskiego badania przeprowadzono w Gostynińsko–Włocławskim Parku Krajobrazowym. Próbki gleb pobierano z trzech charakterystycznych głębokości profilu glebowego na 2 stanowiskach. Badaniami objęto gleby mineralne i gleby organiczne na terenach nierolniczych i nieleśnych, położonych z dala od jakichkolwiek zewidencjonowanych źródeł zanieczyszczeń. Jedno stanowisko zlokalizowane było w Teląznej na glebach lekkich mineralnych, drugie we wsi Krzewent na glebach mineralno – organicznych.

Otrzymane wyniki badań oceniano według kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359).

Wyniki badań wskazują, że gleby w parku krajobrazowym charakteryzują się na ogół wysoką jakością. Nie stwierdzono przypadków zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi ponad dopuszczalne normy. Również zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) daleko odbiegały od wartości dopuszczalnych.